江苏航运职业技术学院

轨道工程高精度测量设备项目招标文件

项目编号 ：HYZB20240422012

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2024年 04月 22日

轨道工程高精度测量设备采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对轨道工程高精度测量设备采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

- 项目名称：轨道工程高精度测量设备采购项目

- 项目编号：HYZB20240422012

- 采购预算：18.0万元，报价超过采购预算的为无效响应文件。

四、采购数量：6套

五、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

六、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（上一年度的财务报表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供前三年内任一与本项目相似的业绩合同）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（上一年度的纳税证明和社保记录）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人需有《营业执照》等；

（四）投标人需提供承诺书(承诺一切与此项目有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有产品，不存在任何的知识产权的法律纠纷，可合法使用)；

（五）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（六）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

七、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

八、截标时间：2024年05月14日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

九、联系方式：

黄老师0513-85960860（资产管理中心）、倪老师13862944595（船舶与海洋工程学院）、施老师18806290336（船舶与海洋工程学院）

十、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@jssc.edu.cn。

十一、开标时间：2024年05月14日09时:30分

十二、开标地点：江苏航运职业技术学院西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

十三、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和两份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

所有投标文件都必须按招标方在投标规定的投标时间送至招标方。招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）所购GNSS接收机设备质保期三年。符合国家相关标准要求。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）商务标报价清单。

（5）提供增值税专用发票。

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |

十四、项目资金兑付

1.履约保证金：投标人中标后，将合同总价的10%（计XX）作为履约保证金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在产品验收合格三年后若无质量问题，由需方一次性无息退还。

2.货款：在招标人现场安装调试（或服务）完毕后，经招标人根据合同和标书条款验收合格，招标人全额支付合同总价款（计XX元）。

十五、完成时间

合同签订后10天内，应完成本项目合同及标书条款要求，并验收。

十六、违约处理

如不能按期完成及通过验收，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在截标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购GNSS接收机设备质保期满后的维护收费和可能存在的升级费用进行阐述。

二、项目技术要求

1.配置清单；

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### GNSS接收机 （6套） | 一、测量性能 1.信号跟踪： 1598通道 BDS-2：B1I、B2I、B3I BDS-3：B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS：L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* GLONASS：G1,G2,G3* Galileo：E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* SBAS：L1C/A,L5* QZSS：L1、L2C、L5 IRNSS：L5* 2.GNSS特性： 定位输出频率1Hz～20Hz 初始化时间小于10秒 初始化可靠性＞99.99% 全星座接收技术，能全面支持来自所有现行的GNSS星座信号高可靠的载波跟踪技术，大大提高了载波精度，为用户提供高质量的原始观测数据。 智能动态灵敏度定位技术，适应各种环境的变换，适应更加恶劣、更远距离的定位环境 高精度定位处理引擎。 二、定位精度 1.码差分GNSS定位： 水平：0.25 m + 1 ppm RMS 垂直：0.50 m + 1 ppm RMS SBAS差分定位精度：：典型<5m 3DRMS 2.静态GNSS测量： 平面：±（2.5mm+0.5×10-6D） 高程：±（5mm+0.5×10-6D）（D为所测量的基线长度） 3.实时动态测量： 平面：±（8mm+1×10-6D） 高程：±（15mm+1×10-6D）（D为所测量的基线长度） - 北斗精度 1.定位原理： 基于北斗三号GEO卫星播发的改正数，采用精密单点定位技术，实现单机厘米级定位； 2.定位精度： 在典型作业环境，收敛10分钟，RMS：10CM； 3.覆盖范围：亚太地区。 四、惯导系统/传感器 1.惯导倾斜测量： 内置IMU惯性测量传感器，支持惯导倾斜测量功能，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标。 2.倾斜角度0°～60° 3.倾斜测量(摇一摇)： 核心专利算法，通过摇摆主机，实现坐标自动校正4.倾斜补偿精度30°内精度≤2.5CM，60°内精度≤5CM。 5.电子气泡： 手簿软件可显示电子气泡，实时检查对中杆整平情况。 6.温度传感器： 内置温度传感器，采用智能温控技术，实时监控与调节主机温度。 7.惯导更新频率： 200Hz。 五、操作系统/用户交互 1.操作系统：Linux 2.按键：双按键可视化操作 3.触摸液晶屏： 高清彩色液晶触摸屏，高亮度、低功耗彩屏，更适合野外工作，支持触摸设置，信息浏览、功能设置便捷、更高效。 4.web交互： 支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面，监控主机状态、自由配置主机等 5.语音： iVoice智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示；默认支持中文、英语等；支持语音自定义。 6.智能人机交互： 内嵌智能语音算法，用语音即可完成主机基础模式切换。 7.二次开发： 提供二次开发包，开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发。 六、电气 1.电源：6-28V宽压直流设计，带过压保护。 2.电池：每台RTK配4块电池，采用可拆式双电池设计。 3.电源解决方案： 静态模式标准持续工作时间大于18小时； 动态模式标准持续工作时间大于12小时； （提供7×24h持续工作电源解决方案）。 七、通讯 1.I/O端口： 5PIN LEMO外接电源接口+RS232 7PIN LEMO外接USB（OTG） 1个网络数据链天线接口（支持内置外置网络天线切换） 1个电台数据链天线接口 SIM卡卡槽（大卡） 2.无线电调制解调器： 内置一体化全频电台。 工作频率：410 - 470MHz 通讯协议：例如SOUTH, Farlink, TrimTalk, ZHD, HUACE内置收发一体电台，典型作业距离15km可切换网络中继、电台中继模式。 工作频率：410-470MHz 通讯协议：即迅,例如TrimTalk450S, ZHD,SOUTH,HUACE,Satel,SOUTH+, SOUTHx - 蓝牙： BLE Bluetooth 4.0蓝牙标准，支持Android、iOS系统手机连接，Bluetooth 2.1 + EDR标准。 - NFC无线通信： 采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块）。 - eSIM： 用eSIM卡技术，内嵌eSIM芯片，不用插卡，实时提供网络资源，保障主机网络作业持续在线；支持外置卡方案。 八、WiFi 1.标准：802.11b/g标准 2.WiFi热点 具有WiFi热点功能，任何智能终端均可接入接收机，对接收机功能进行丰富的个性化定制； 工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WiFi进行数据传输。 3.WiFi数据链 接收机可接入WiFi，通过WiFi进行差分数据播发或接收。 九、数据存储/传输 1.数据存储 64G内置固态存储器。自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据)，支持外接USB存储器进行数据存储，丰富的采样间隔，最高可支持50Hz的原始观测数据采集。 2.数据传输 一键智能拷贝，即插即用的USB传输数据方式，通过外接USB存储器直接导出主机静态数据。 FTP下载、HTTP下载 3.数据格式 静态数据格式：南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式。 差分数据格式：CMR、CMR+、sCMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF。 网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议。 十、标配三年手机流量，配备终身移动CORS账号。 十一、移动站标配（另带6个全站仪木质大三角架）。 十二、虚实结合 要求采用虚拟现实技术构建虚拟RTK基准站、移动站和真实手簿相连接，实现真实手簿与虚拟RTK交互，使用真实手簿操作虚拟RTK，实现数据采集。 十三、基本要求 要求采用虚拟现实技术构建RTK基准站、移动站、测钉等设备，可进行设备学习，支持交互。构建利用RTK进行数据采集的大型虚拟三维外业环境，实现数据采集全过程虚拟作业和数据处理，支持交互。 十四、实训场景 要求软件支持1:500地形图精度，有实训场景。软件加载成功后进入逼真的测量主场景。场景中需包含基础高山、丘陵、城区、公路等不同类型的场景，需要有丰富的地物、地貌元素，如道路上需要有道路指示牌、路标、限高牌、围栏等现实场景中道路所有的地物，城市场景需包含高低建筑房屋、马路、人行道、路灯等地物，丘陵、高山等城区外的场景中需有草坪、树木等地物，场景以数字孪生技术搭建，每一个点都有三维坐标。可进行RTK图根点采集等操作，支持第一人称视角，支持人物灵活运动，支持走跑跳跃翻跨等活动。 十五、设备 包含基准站、移动站等。仪器外观和仪器内置测量软件还原真实仪器，主要部件质感与真实仪器相同。 （1）仿真RTK： 智能化仿真RTK。支持多线程响应，在续航、距离、稳定与重量间的寻求平衡，带来持久的舒适作业体验。 仪器精度按照RTK设备参数设计。 十六、实训 （1）模拟项目实施：满足学生全流程数字测图作业，支持在软件内外部数据传导。方便学生进行软件内数据采集作业、数据导出进行绘图成图输出。 （2）模拟基准站操作：可架设并进行基础操作，同时可通过真实手簿进行功能设置。 （3）模拟移动站操作：可架设并进行基础操作，同时可通过真实手簿进行功能设置。 （4）模拟测钉操作：移动并安置测钉，在场景中建立标志。 （5）数据可导出进行绘图处理，兼容绘图软件。 |

三、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

1.投标产品终生免费升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

- 产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方进行免费使用培训。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.由学院组织相相关专家组成的评标工作组评标。

2.评标采用最低评标价法，即投标文件满足本招标书全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则组织重新招标或顺次递。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期按法定规定执行。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的7个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

第四部分  合同文本

附合同

采 购 合 同（货物类）

供方：                                      合同编号：

签订地点：江苏航运职业技术学院

需方： 江苏航运职业技术学院                 签订时间：     年     月    日

（部门：船舶与海洋工程学院　　　　　　　    项目名称：工程测量实训及技能竞赛设备采购

一、江苏航运职业技术学院 通过   公开招标    方式，确定供方为需方的供货商。

二、货物名称、商标、型号、厂家、数量、金额：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 套 |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |

本合同价格为供货到需方现场并安装调试及培训等全部的价格。

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准或部标准；国家没有统一标准的，执行厂家标准。需方有特殊要求的，按招标文件中有关条款执行。

四、交（提）货时间、地点、方式：合同签订之日起10日内完成设备安装、调试并交付使用。设备交货至江苏航院崇艺楼中303。

五、需方验收前，货物损耗、运费等由       供方        承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：   见原厂商包装，包装物需方回收           。

七、验收标准、方法及提出异议期限： 以√招标书　□技术协议书　□需方需求书　√国家标准所提要求为标准，需方组织人员进行现场测试与检测，对技术性能有异议的须在60日内向供方书面提出 。货物抵达目的地，供方、需方双方应对产品的数量、规格以及质量等及时检验。如需供方提交有关权威检测部门检验的，检验费用由供方负责。任何被检查出不符合合同规定的产品，需方有权拒绝接收。供方须在需方要求的期限内（不超过10天）无条件替换被拒绝的不合格产品。由此产生的一切费用由供方承担。

八、安装调试：供方负责安装调试，需方负责提供人力、物力将设备搬运到指定位置。项目实施阶段安排专业技术人员驻场，供方按需方要求对设备进行免费使用培训。开展两期培训，设备交付完成1次，设备使用3个月后再培训1次。

九、随机必备品、配件、工具数量及供应方法：详见随机装箱单或需方所提要求。

十、结算方式及期限：

1、中标方中标后在合同签订前，应提供合同总价10%（人民币：             ）的履约保证金，按采购方要求汇至指定账户。（开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，帐号： 32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在项目最终验收合格后转为质保金，质保金在在产品验收合格三年后且无质量问题十个工作日内一次性（无息）退还供方。供方按要求将货物（设备）送到指定交货地点，货物（设备）安装调试结束后需方组织对设备（系统）进行最终验收，项目最终验收合格后（以需方签发终验收合格证书为准），十个工作日内支付合同总金额的90%（人民币：           ）。付款时供方需提供采购类增值税专用发票。

十一、标的物所有权自货物交付时转移至需方。

十二、违约责任：

1、供方应在合同签订10天内完成设备供货及安装调试。供方不能按期供货和安装调试的，应承担合同总价款30%的违约金。

2、供方低于合同配置、技术标准供货时，供方应恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款10%的违约金。

3、供方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款10%的违约金。

4、需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款10%的违约金。

十三、供需双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决；协

商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十四、合同在双方签字盖章后生效。招标文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十五、本合同一式六份。供方贰份、需方肆份。

十六、售后服务：

16.1供方须保证设备（系统）及所有配套件的完整性和可靠性。对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件、耗材等提供供应商与联系方式。

16.2自整体最终验收合格之日起计算，本项目所有设备、系统质保期均为3年，质保期结束后，供方承诺继续提供长期的有偿优惠维修技术服务,终生维护。

16.3在质保期内，免费提供3年所采购软硬件的升级及培训服务。出现质量问题后，12小时内响应，24小时内提出解决方案，48小时内不能解决的更换。售后服务未能达到要求，每次扣质保金的25％。若出现重大故障，系统不能正常工作，质保期从系统修复后起重新计算。

16.4在规定的质量保证期内，供方应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，供方应免费负责更换有缺陷的设备。对由于直接责任造成的损失需方保留索赔的权利。

16.5供方如未按约定履行保修义务，需方有权自行保修并扣除相应质量保证金。质保金不足以支付保修费用的，需方有权向供方追索。未经需方认可，供方不得单方将包括但不限于质保金在内的一切未结款项作为确定债权转让给任何第三方。

十七、其他约定事项：按《中华人民共和国民法典》中第三编有关合同的法律规定执行。

十八、如有必要需用附件说明，则附件与本合同具有同等法律效力。

| 供 方 | 需 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： 法定代表人： 委托代理人： 日期： 年 月 日 电话： 地址： | 单位名称（章）： 江苏航运职业技术学院 法定代表人： 委托代理人： 日期： 年 月 日 电话：0513-85960860 地址：南通市经济技术开发区通盛大道185号 |

第五部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 九、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |