江苏航运职业技术学院泳池水处理系统设备采购项目（重新招标二次）

竞争性谈判文件

（资格后审）

项目编号：HYZB20220708039

采购单位：江苏航运职业技术学院

代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二○二二年七月八日

- 目   录

第一章  竞争性谈判公告

第二章  谈判供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

- 合同授予

第六章 合同条款及格式

第七章  履约验收及付款

第八章  谈判响应文件格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性谈判。为保证本次谈判项目顺利进行，请在制作谈判响应文件之前，仔细阅读本竞争性谈判文件的各项条款，并按要求制作和递交谈判响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性谈判公告

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下称代理机构）受江苏航运职业技术学院（以下称采购人）的委托，就其江苏航运职业技术学院泳池水处理系统设备采购项目组织竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性谈判。

- 项目名称：江苏航运职业技术学院泳池水处理系统设备采购项目。

- 项目预算：本项目采购预算为人民币74.45万元。

三、服务期： 成交供应商应在签订合同后，60日内完成学院泳池水处理系统设备的设计、专家评审、安装（含部分拆除）、调试、验收、移交、培训，如不能按期完成，每超过1 天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

四、项目需求：详见谈判文件第三章。

五、谈判供应商资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 谈判供应商必须是具有企业法人营业执照的且有能力按本竞谈文件规定的要求提供服务；

- 谈判供应商具备以下资质：建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质或机电工程施工总承包资质三级及以上资质；

- 谈判供应商近三年内承担过类似泳池水处理系统设备项目，提供有效的项目采购合同及中标通知书。

5.谈判供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（企业信用可以从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进入查询自行打印，提供以上网页的投标单位企业信用的截图，未提供截图或失信的供应商资格审查均不予通过。）

6.本项目不接受任何形式的联合体参与竞标。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

六、谈判文件的获取：对本项目有意愿参与谈判的单位，请于公告日起至竞谈评审开封前，到“江苏航运职业技术学院官网”下载本项目的竞谈文件。

七、开标时间及地点：

报价文件截止及开标时间：2022年7月15日09点30分；

报价文件递交及开标地点：由于新冠疫情影响，本项目为远程开标，投标人将响应文件以邮寄的方式递交给招标人，邮寄地址： 南通市崇川区恒隆国际B座801  ，收件人： 顾冬梅 ，联系方式：18912260987。请各投标人充分考虑快递的配送时效，投标文件以接收时间以快递送达并签收时间为准，若投标文件在2022年7月15日09点30分前未送达的，其投标文件将被拒绝。

八、履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的10%。

九、联系方式：

1.采购人

单位：江苏航运职业技术学院；

项目联系人：秦老师

联系方式：13773643839

2.采购代理机构

单位：中诚智信工程咨询集团股份有限公司；

地址：南通市崇川区恒隆国际B座801室

联系人：小顾

联系电话：18912260987

邮箱：525360572@qq.com。

十、竞谈公告期限：

自竞谈公告通知在“江苏航运职业技术学院官网”发布之日后起的3个工作日。

十一、特别提醒：

为确保本项目远程开标时交互顺利，现补充QQ群作为本项目的远程交互群，群号为：367950747,开标前以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若响应单位未加入QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。响应单位将无法看到废标及澄清、 评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

- 第二章  谈判供应商须知

- 一、说明

1.本竞争性谈判文件仅适用于本采购单位组织的竞争性谈判采购活动。

2.竞争性谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

3.竞争性谈判文件的解释权属于采购单位。

4.供应商在知道或应当知道本项目谈判公告及谈判文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目谈判公告及谈判文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目谈判公告及谈判文件中的全部内容；谈判供应商不得在招标采购活动期间及招标采购结束后针对本项目谈判公告及谈判文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5.供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果响应谈判的供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

6.谈判文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在竞标时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、谈判文件的澄清、修改、答疑

1.采购单位有权对发出的谈判文件进行必要的澄清、修改或补充。

2.谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“江苏航运职业技术学院官网”发布的信息为准。

3.采购单位对谈判文件的澄清、修改将构成谈判文件的一部分，对响应谈判的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购单位将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5.除非采购单位以书面的形式对谈判文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及谈判文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由响应谈判的供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对谈判采购文件内容有修改，采购单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、谈判响应文件的编制及装订

1.响应谈判供的应商按谈判响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。谈判响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经谈判供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖红章。

2.谈判报价响应文件中的所有报价表（报价单），必须装订成册。

- 四、谈判响应文件的组成、份数和签署

1.谈判响应文件由：①资格后审资料文件、②商务报价文件，共2部分组成（以下由文件序号代称）。

2.谈判响应文件中，均为1份“正本”和2份“副本”。

3.在每份谈判响应文件上要明确标注项目名称、对应的谈判响应文件名称、谈判供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4.谈判响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由谈判供应商的法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

- 五、谈判响应文件的密封及标记

【特别提醒】谈判响应文件中的①的“正本”或“副本”中，均不得含有②中的报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作废标处理。

1.响应谈判的供应商须将本项目谈判响应文件：①、②分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封的谈判响应文件上明确标注谈判项目名称、谈判响应文件各自对应的名称、谈判供应商的全称、日期并加盖谈判供应商的公章。

- 六、谈判响应文件的有效期

1.从谈判响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购单位可与谈判响应供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的谈判响应供应商不能修改谈判响应文件，按本竞争性谈判文件规定的谈判保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的谈判响应供应商的投标书将被拒绝。

- 七、谈判响应文件的内容 ：

- A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现谈判供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

1. 提供谈判供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。

2.法定代表人参加谈判的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证及谈判响应供应商在本次项目招标公告之日前为其连续缴纳3个月的社会保险证明，这3项材料原件的复印件（须加盖公章）。

3.提供谈判响应供应商在本项目招标公告之日前连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的这2项证明材料原件的复印件（须加盖公章）。

4.提供谈判供应商具资质证书：建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质或机电工程施工总承包资质三级及以上资质；

5.提供谈判供应商近三年内承担过的类似泳池水处理系统设备项目，提供有效的项目采购合同及中标通知书。

6.谈判供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（企业信用可以从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进入查询自行打印，提供以上网页的投标单位企业信用的截图，未提供截图或失信的供应商资格审查均不予通过。）

7.谈判响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。

8. 谈判供应商还须提供谈判文件第八章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”内的：关于资格文件的声明函；谈判供应商一般情况表；声明函。

- B、商务报价谈判响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含一正两副文件）

【特别提醒】商务报价文件中的报价，包括本谈判文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次谈判项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效谈判处理。谈判供应商成交后（以下称“成交人”）如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权取消其成交资格。

- 1.谈判响应报价（首次）总表。

- 2.谈判响应报价明细表。

- 八、联合体参与竞标

本项目各标段均不接受多个供应商组成联合体参与竞标。

九、谈判报价

1.本项目需求不接受任何有选择的报价。

2.谈判报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.谈判响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）谈判响应文件中报价表内容与谈判响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经谈判响应供应商确认后产生约束力，谈判响应供应商不确认的，其谈判响应无效。

5.谈判价格包含满足项目需求产品功能参数、安装部署的所有价格。

6.谈判响应总价包括：设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物、所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金、代理服务费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.除因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。

8.若非合同条款中另有规定，经谈判的成交价格，在合同实施期间不因市场变化的任何因素而变动。

9.本次谈判项目的商务报价，原则上不超过2次，最终报价将作为谈判小组评定成交人的依据。

- 十、谈判响应文件及谈判费用

1.谈判程序顺利进行后，谈判供应商的“谈判响应资料原件包”可退回，其他的谈判响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购单位均不退回（未拆封的除外）。

2.无论谈判过程和结果如何，谈判供应商自行承担与本项目谈判有关的全部费用。

- 十一、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为合同总价款的 10%  。

2.在成交通知书发出签收后15日内，成交人凭成交通知书和履约保证金已经汇至采购人账上的凭证与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.成交人在按要求保质保量的完成项目且通过最终验收后，一次性无息退还履约保证金。

4.由于成交人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交人还须依法承担相应的赔偿责任。

- 十二、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

合同签订生效后一个月内支付合同总金额的30%，乙方按要求将货物（设备）送到指定交货地点，货物（设备）安装调试结束后甲方组织对设备（系统）进行最终验收，项目最终验收合格后（以甲方签发终验收合格证书为准），支付剩余合同总金额的70%。

- 十三、本次采购项目整体和涉及到的所有设备，其质保期均为3年（36个月）。免费质保期自验收合格之日起计算。

- 十四、代理服务费

- 被确认成交供应商须向采购代理机构支付服务费，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），本项目成交服务费收取人民币5500元，在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

- 十五、未尽事宜

有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

一、改造、新增项目清单

| 序号 | 实验实 训室名称 | 教学设备名称 | 型号、主要 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳池循环系统 | 循环主水泵 （建议品牌：格兰富、亚士霸、凯泉） | 青铜叶轮，不锈钢泵轴，铸铁外壳，内涂防腐层，机械密封，进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和静音止回阀。底座配置减震装置。技术参数大于等于：扬程H=20m，流量Q=186m3/h，额定功率13kw。 | 2 | 台 |
|  |  | 毛发收集器 （建议品牌：亚士图、意万仕、威浪仕、） | φ400，进水口/回水口：DN250/DN200,厚度≥8mm。快开式，316L不锈钢材质、进出接口管径与循环水泵配套，耐压0.6mpa。 | 2 | 台 |
| 2 | 过滤系统 | 石英砂 | 粒径：0.5-0.85mm 国产优质天然海沙 | 18 | 吨 |
|  |  | 承托砾石 | 粒径：2-4mm | 7 | 吨 |
| 3 | 加药及水质监控系统 | 长效消毒剂加药计量泵 （建议品牌：普罗名特、亚士图、西科） | 投加计量泵流量0-64L/h，机械隔膜式，配套注射阀、底阀、软管 | 1 | 台 |
|  |  | PH值平衡剂加药计量泵 （建议品牌：普罗名特、亚士图、西科） | 投加计量泵流量0-64L/h，机械隔膜式，配套注射阀、底阀、软管 | 1 | 台 |
|  |  | 絮凝剂加药计量泵 （建议品牌：普罗名特、亚士图、西科） | 投加计量泵流量0-64L/h，机械隔膜式，配套注射阀、底阀、软管 | 1 | 台 |
|  |  | 水质监控仪 （建议品牌：普罗名特、亚士图、西科） | 含探头、仪表及信号线。测量范围：ORP值100-999mV，PH值 1-14 | 1 | 套 |
|  |  | 溶液桶 | PE原料，200L | 3 | 个 |
| 4 | 吸污工具及池身配件 | 可调布水口 （建议品牌：亚士图、意万仕、威浪仕） | DN50池底给水型，ABS塑料 | 34 | 个 |
|  |  | 溢流回水口 （建议品牌：亚士图、意万仕、威浪仕） | DN80，ABS塑料 | 66 | 个 |
|  |  | 防吸底排 （建议品牌：亚士图、意万仕、威浪仕） | 336×336mm，采用优质ABS注塑成型产品 | 13 | 个 |
|  |  | 扶梯 （建议品牌：亚士图、意万仕、威浪仕） | 游泳池专用 | 6 | 把 |
|  |  | 出发台 （建议品牌：亚士图、意万仕、威浪仕） | 游泳池专用 | 20 | 台 |
|  |  | 泳池吸污机 （建议品牌：艾普仕、爱克、卫普士） | 双人手动水下吸尘吸污车。技术参数大于等于：HZ:50，H:16M。 | 1 | 台 |
| 5 | 安装辅材及电控箱 | 电线电缆 （建议品牌：远东、上上、江南） | 国标 | 1 | 项 |
|  |  | 安装辅材 | 国标 | 1 | 项 |
|  |  | 集水坑排污（潜水）泵 （建议品牌：格兰富、亚士霸、凯泉） | Q=45m/h ，H=15m，P=4.0kW。 | 6 | 套 |
|  |  | 配电电控箱 （建议品牌：施耐德、西门子、ABB） | 不锈钢材质，按钮式启停控制整个系统。 | 1 | 个 |
| 6 | 室内管道、阀门及配件 | U-PVC循环管道 （建议品牌：华亚、中财、联塑）下同 | 承压1.0Mpa，De200 | 28 | 米 |
|  |  | U-PVC循环管道 | 承压1.0Mpa，De160 | 12 | 米 |
|  |  | U-PVC循环管道 | 承压1.0Mpa，De110 | 12 | 米 |
|  |  | U-PVC循环管道 | 承压1.0Mpa，De90 | 16 | 米 |
|  |  | U-PVC循环管道 | 承压1.0Mpa，De75 | 16 | 米 |
|  |  | U-PVC循环管道） | 承压1.0Mpa，De63 | 16 | 米 |
|  |  | U-PVC循环管配件 | 弯头、三通、大小头、法兰 | 1 | 项 |
|  |  | 电缆桥架、支架 | 镀锌材质，国标 | 25 | 米 |
|  |  | 电工线管及电缆 （建议品牌：远东、上上、江南） | De25，管件按延长米计，国标 | 50 | 米 |
|  |  | 蝶阀（建议品牌：天津永禾、长鸿、苏阀） | De200-UPVC | 8 | 只 |
|  |  | 蝶阀（建议品牌：天津永禾、长鸿、苏阀） | De160-UPVC | 16 | 只 |
|  |  | 蝶阀（建议品牌：天津永禾、长鸿、苏阀） | De110-UPVC | 8 | 只 |
|  |  | 蝶阀（建议品牌：天津永禾、长鸿、苏阀） | De90-UPVC | 6 | 只 |
|  |  | 止回阀（建议品牌：天津永禾、长鸿、苏阀） | De90-UPVC | 8 | 只 |
|  |  | 压力表（建议品牌：红旗、伊莱科、恩莱） | 国标 | 8 | 只 |
|  |  | 闸阀（建议品牌：天津永禾、长鸿、苏阀） | DN200，不锈钢材质，国标、手动 | 3 | 只 |
| 7 | 室外管道（含配件） | U-PVC循环管道 （建议品牌：华亚、中财、联塑）下同 | DN350,承压1.0Mpa，给水型 | 米 | 30 |
|  |  | U-PVC循环管道 | DN300,承压1.0Mpa，给水型 | 米 | 40 |
|  |  | U-PVC循环管道） | DN250,承压1.0Mpa，给水型 | 米 | 55 |
|  |  | U-PVC循环管道 | DN200,承压1.0Mpa，给水型 | 米 | 425 |
|  |  | U-PVC循环管道 | DN150,承压1.0Mpa，给水型 | 米 | 230 |
|  |  | U-PVC循环管道 | DN100,承压1.0Mpa，给水型 | 米 | 65 |
|  |  | U-PVC循环管道 | DN80,承压1.0Mpa，给水型 | 米 | 55 |
|  |  | U-PVC循环管道 | DN50,承压1.0Mpa，给水型 | 米 | 50 |
|  |  | U-PVC循环管道 | DN20,承压1.0Mpa，给水型 | 米 | 15 |
| 8 | 过滤系统 | 过滤器 | 非更换设备。是三台过滤器设备除锈、防腐、加固、滤料更换（含滤料外运、滤元更换） |  |  |

- 说明： 1. 建议品牌仅作参考，投标单位也可另外选择同等档次的品牌参与投标。

- 2.所有设备数量，仅作参考。中标单位的设备、型号、材料等最终使用数量以审计决算为准

3. 三台过滤器设备除锈、防腐、加固、滤料更换（含滤料外运、滤元更换），根据图片核对报价。尺寸：Ø2400*2820mm。

- 二、回收旧设备

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 格兰富水泵 | - 台 | - 3 | - 单独报价 |
| - 2 | - 毛发收集器 | - 台 | - 3 |  |
| - 3 | - 出发台 | - 台 | - 20 |  |
| - 4 | - 其它设备 |  |  |  |

①折旧设备部分由供应商负责回收。

②设备残值价格必须为正数。

③设备07年使用至今，除过滤罐之外，临近报废。三个过滤罐为老式铸铁外壳，有支撑脚锈透损坏。

第四章  评审方法和程序

- 一、采购单位组织谈判

1.本项目谈判由采购人依照有关法律法规成立谈判小组。谈判小组由采购人及有关专家共3人或以上单数组成。

2.谈判小组的职责：

审查谈判供应商的响应文件并作出评价；要求谈判供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的谈判供应商的违法违规行为。

3.谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复谈判供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4.评审有关记录由谈判小组成员签名，存档备查。

5.谈判供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加谈判评审会。

- 二、评审原则

1.评审基本原则：谈判小组依据有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判评审。

2.谈判小组将按照规定只对通过资格审查合格的谈判供应商的谈判响应文件进行评审和比较。

3.谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的谈判供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件要求的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关谈判供应商。

4.谈判小组所有成员应当集中与每个谈判供应商分别进行谈判，给予所有谈判供应商平等的谈判机会。

5.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有谈判供应商。

7.谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。谈判供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的谈判供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的谈判供应商不得少于3家。

9.谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上谈判供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10.公开招标的货物、服务采购项目，因招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家，而报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的，提交最后报价的谈判供应商可以是2家。

11.最终（二次）报价是谈判供应商响应文件的有效组成部分。

12.已提交响应文件的谈判供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

13.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.除非在谈判中谈判小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于首次谈判报价的最终报价。

15.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的谈判活动，一经发现，将视同串标处理。

16.在评审过程中，谈判小组发现谈判供应商的报价明显低于其他谈判供应商的报价，使得其报价可能低于该谈判供应商的个别成本的，谈判小组有权要求其作出书面说明并提供相关证明材料，该谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该谈判供应商以低于成本报价竞标，对被认定为低于成本报价竞标的谈判报价以无效报价处理。

- 三、评定方法

谈判小组在提交最终报价的各标段谈判供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定各标段成交人，并编写评审报告。

- 四、评审步骤

1.评审步骤规定：

第一阶段：谈判小组对每个响应谈判的供应商的谈判资格进行审查。

第二阶段：谈判小组集中与每个标段的谈判供应商分别进行谈判。报价文件中的报价作为第一轮谈判报价。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有谈判供应商。

第三阶段：谈判结束后，谈判小组要求所有作出有效的实质性响应的各标段谈判供应商在规定的时间内提出每个标段的最终报价，包括但不限于如最终澄清方案、有关承诺等。

第四阶段：谈判小组对各标段谈判供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应谈判文件，技术和商务部分均满足谈判文件的前提下，谈判小组将校核后的谈判供应商的报价从低到高排序。报价相同时，由谈判小组根据谈判供应商的技术、商务综合实力，决定排序先后，并根据评定方法推荐成交人。具体价格评审涉及如下：

（1）本项目采用  最低评标价法  。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。原则即为：在全部满足谈判文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

（2）本次项目需求的最高限价74.45万元，超出限价作均无效谈判响应处理。

（3）价格评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应竞争性谈判文件要求的，按无效谈判处理。

（4）谈判小组认为供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的供应商不能证明其“报价合理性”的，谈判小组应当将其作为该标段的无效谈判处理。

2.在谈判过程中，谈判供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由谈判供应商的法人代表或被委托授权人签署后生效，谈判供应商受其约束。

- 五、出现下列情形之一的，作无效谈判处理

1.未按时交纳谈判保证金或金额不足的；

2.谈判响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3.谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4.谈判响应文件技术部分出现谈判报价内容的；

5.不具备谈判文件规定的资格要求的、与招标人发生过放弃中标的；

6.谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7.项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8.谈判响应报价超出项目预算的；

9.被认定为低于成本报价竞标的；

10.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性响应要求的；

11.评审小组可以认定为其他构成未实质性响应谈判文件要求的。

- 六、有下列情形之一的，视为谈判供应商串通竞标，其谈判无效

1.不同谈判供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理谈判竞标事宜；

3.不同谈判供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同谈判供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同谈判供应商的谈判响应文件相互混装；

6.不同谈判供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 七、出现下列情形之一的，当次竞争性谈判采购活动终止，发布项目中止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购项目谈判评审过程中，实质性响应谈判文件要求的谈判供应商不足3家的。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家，采购人按照规定报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

- 八、成交通知

谈判结束后，成交结果将在指定媒体上公告3个工作日，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予

一、成交人在接到采购单位发出送达的《成交通知书》后15日内与采购人签订采购合同（一式陆份，采购人肆份、成交人贰份），所签合同条款不得对竞争性谈判文件作实质性改变，否则取消中标资格，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、竞争性谈判文件、成交人的谈判响应文件及评审、谈判过程中有关书面澄清、承诺等均应当作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

- 第六合同条款及格式

甲方（买方）：江苏航运职业技术学院        合同编号：

乙方（卖方）：                             签约地点：江苏航运职业技术学院

项目名称：江苏航运职业技术学院泳池水处理系统设备采购项目

一、江苏航运职业技术学院泳池水处理系统设备采购项目通过竞争性磋商的方式，确定供方为需方的供货商。

二、货物名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间:

| 序号 | 货物 名称 | 规格、型号、配置 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 供货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同价格条件

3.1 本合同价格为江苏航运职业技术学院泳池水处理系统设备采购项目全部的价格。

3.2 投标报价应包括完成本次招标范围内全部工作内容所需所有费用。其中包括但不限于设计、专家评审，安装（含部分拆除）、调试、系统验收交付、人员培训等内容所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等所有完成该项目必须工序及主辅材人工等综合费用，中标人不得以任何理由追加中标价格以外的任何费用。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用，视为已包含在投标人的投标报价中；技术规范要求的费用应包括在投标报价中；投标人应充分了解场地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解场地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不获批准。同时投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

四、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准或部标准；国家没有统一标准的，执行厂家标准。需方有特殊要求的，按磋商文件或询价表中有关条款执行。

五、	交（提）货地点、方式

5.1交货方式：乙方负责运输至甲方指定地点交货并负责卸货，进场加安装与调试。

5.2交货日期：成交供应商应在签订合同后，60日内完成设计、专家评审、现场安装（含部分拆除）、调试、验收、交付、培训。如不能按期完成，每超过1 天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

5.3交货地点：江苏航运职业技术学院内甲方指定地点。

六、包装及装运标志

乙方应将设备严密包装，并应根据其不同的形状和特殊特征采取措施保护其免于受潮和雨淋，应适应于多次装卸和长途运输，确保设备无任何损害地安全到达工地现场。

七、运输、运费及保险

7.1由发货地到交货地的运输费用，以及到达交货地点的卸车费等一切费用均由乙方承担。

7.2乙方负责承担由发货地到交货地点卸车的运费和综合保险费。

八、	验收标准、方法及提出异议期限

8.1产品预验收：货物抵达目的地，甲、乙双方应对产品的数量、规格以及质量等及时检验。若发现不合格项，中标人应及时整改并在整改结束后通知采购人进行重新预验收。若连续两次预验收不合格，采购人有权直接终止合同并进行不诚信履约记录公示。如需乙方提交有关权威检测部门检验的，检验费用由乙方负责。

8.2任何被检查出不符合合同规定的产品，甲方有权拒绝接收。乙方须在甲方要求的期限内（不超过10天）无条件替换被拒绝的不合格产品。由此产生的一切费用由乙方承担。

8.3以■招标书 □技术协议书 □需方需求书 ■ 国家标准所提要求为标准，需方组织人员进行现场测试与检测。

8.4设备安装完成后，乙方书面通知甲方进行调试，调试完成后甲方代表签署调试报告；甲方组织对设备进行最终验收，验收合格后，由甲方签署终验收合格证书一式二份，双方各执一份。

8.5根据磋商文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件的验收，如发现交货产品的设备参数与磋商文件不一致，则验收不予通过，所有责任由乙方承担。甲方有权终止合同，没收履约保证金，乙方退还甲方已付费用并赔偿因此给予甲方造成的全部损失。

8.6拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方自行解决，如影响安装则承担合同总价款1%的违约金。

8.7验收中如发现设备性能指标或功能上不符合甲方需求和合同时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿，由乙方承担所有责任。

8.8 安装符合国家现行相关验收标准和规范，保证确保甲方使用需求，通过甲方相关部门验收。

九、	安装调试：项目实施阶段安排专业技术人员安装调试，乙方必须提供项目专业培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训或指定的认证培训，并提供有关技术文档资料；培训的内容包括培训时间、地点、人数、培训课程内容等，培训有关费用包含在合同总价中。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方须保证设备（系统）及所有配套件的完整性和可靠性。对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件、耗材等提供供应商与联系方式。

10.2自项目全面验收合格之日起，提供长期技术支持和维修服务，整个项目免费质量保修期三年。在保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在24小时内赶到现场进行修理或更换。项目建设期间属于免费服务期，该期限内包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用（不包含更换硬件和系统软件的费用）均由中标单位承担。乙方应同时明确保修期外的服务内容及收费标准。

10.3在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性，免费更换硬件故障部件或修改出错的软件系统（不包含人为破坏或损坏）；如因人为因素导致硬件损坏的，由甲方负责硬件费用，乙方免费更换。

10.4在保修期外，一旦发生质量问题，投标人保证只收取设备材料费，不收取人工费用。一旦发生重大质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。所更换零部件的质量保证期为3年。在零部件质量保证期内，如所更换的部件发生故障，乙方应提供免费的维修服务，所产生的费用由乙方承担。

10.5设备（系统）质保期内的故障报修，如乙方未能做到上述服务承诺时，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和所产生的费用由乙方承担；甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

10.6在规定的质量保证期内，乙方应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应免费负责更换有缺陷的设备。对由于直接责任造成的损失甲方保留索赔的权利。

10.7整个项目免费维护期为三年。乙方负责在三年维护期内，每年对主水泵等设备进行免费维护保养。乙方应同时明确维护期外的服务内容及收费标准。

10.8乙方如未按约定履行保修义务，甲方有权自行保修并扣除相应质量保证金。质保金不足以支付保修费用的，甲方有权向乙方追索。未经甲方认可，乙方不得单方将包括但不限于质保金在内的一切未结款项作为确定债权转让给任何第三方。

十一、培训要求

乙方必须提供专业培训，以保证甲方人员能够熟练掌握设备（系统）的操作。培训内容包括理论培训和实际操作培训或指定的认证培训，并提供有关技术文档资料；培训的内容包括培训时间、地点、人数、培训课程内容等，培训有关费用包含在合同总价中。如用户需求有特殊要求的，从其要求。

十二、结算方式及期限：

1、中标方中标后在合同签订前，应提供合同总价10%的履约保证金，按采购方要求汇至指定账户。（开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，帐号： 32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在项目最终验收合格后转为质保金，质保金在三年质保期满且无质量问题后一次性（无息）退还乙方。

2、合同签订生效后一个月内支付合同总金额的30%，乙方按要求将货物（设备）送到指定交货地点，货物（设备）安装调试结束后甲方组织对设备（系统）进行最终验收，项目最终验收合格后（以甲方签发终验收合格证书为准），支付合同总金额的50%。其余款项待监理审计后一次性付清。

3、每次付款前乙方须提供付合甲方财务要求的正规增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付合同款，而不承担违约责任。

十三、标的物所有权自货物交付时转移至需方。

十四、违约责任：

14.1	供方不能按期供货的，应承担合同总价款30%的违约金。

14.2	供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第种责任：

（1）	供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款10%的违约金。

（2）	需方退货，同时，供方付给需方合同总价款30%的违约金。

14.3	供方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款20%的违约金。

14.4	需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受 货物的，付给供方合同总价款10%的违约金。

十五、供需双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决；

协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十六、合同在双方签字盖章后生效。磋商文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十七、本合同一式伍份。供方壹份、需方肆份, 经双方代表签字加盖公章且经南通公共资源交易平台系统内备案后生效。

十八、其他约定事项：所有设备的品牌、型号、数量等均需接受审计，经审计后付至100%的决算款。

供  方：                               需方：

单位名称（章）：                        单位名称（章）：江苏航运职业技术学院

供应商开户行：                          法定代表人：

供应商银行帐号：                         委托代理人：

法定代表人：                             日期：年月日

委托代理人：                             电话：0513-85960860

日    期 ：                             地址：南通经济开发区通盛大道185号

电    话：

地    址：

- 第七章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时安装到位及按时验收。

二、安装完成并满足要求运行后，成交人应以书面形式向采购人提出验收申请，同时配合采购人进行验收。

三、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按采购合同约定的方式，支付合同货款。

第八章  谈判响应文件格式

- 一、谈判响应文件目录

1.资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副文件）

2.商务报价谈判响应文件（一个密封包，内含一正两副文件）

- 二、谈判响应文件封面范例

江苏航运职业技术学院泳池水处理系统设备采购项目

竞争性谈判响应文件

对应填写：资格后审资料文件

对应填写：商务报价谈判响应文件

（资格后审）

、

谈判供应商：供应商单位全称

二○二二年     月     日

- 三、谈判响应文件

- A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正两副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现谈判供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

- A.1、目录

| 序号 | 资格后审资料文件 清单 | 自行判断 有否提供（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供谈判供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 法定代表人参加谈判的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证及谈判响应供应商在本次项目招标公告之日前为其连续缴纳3个月的社会保险证明，这3项材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供谈判响应供应商在本项目招标公告之日前连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的这2项证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 4 | 提供谈判供应商具资质证书：建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质或机电工程施工总承包资质三级及以上资质； |  |
| 5 | 提供谈判供应商近三年内承担过的类似泳池水处理系统设备项目，提供有效的项目采购合同 及中标通知书。 |  |
| 6 | 谈判供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（企业信用可以从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进入查询自行打印，提供以上网页的投标单位企业信用的截图，未提供截图或失信的供应商资格审查均不予通过。） |  |
| 7 | 谈判响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 |  |
| 8 | - 谈判供应商还须提供谈判文件第八章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”内的：关于资格文件的声明函；谈判供应商一般情况表；声明函。 |  |

- 谈判供应商：（加盖单位公章）

- 法定代表人或被委托授权人签字：

- 日期：

注：

（1）以上由谈判供应商填写，仅作为提供的资格后审资料文件内的资料首页清单目录。

（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件、表格的复印件，须加盖公章装订成册，正本1份，副本2份，供审查及留存！

- A.2、谈判响应相关格式文件

- 1.法定代表人身份证明

江苏航运职业技术学院：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2.法定代表人授权委托书

江苏航运职业技术学院：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的谈判响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

- 3.关于资格文件的声明函

江苏航运职业技术学院：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行谈判响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（谈判供应商）公章：

年	   月 	  日

- 4.无重大违法记录声明

江苏航运职业技术学院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 5.谈判供应商一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司具有的资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |
| 9 | 经营范围：1、 ； 2、 ；3、……………………… |  |
| 10 | 投标人从事投标项目货物的年数 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |

注：本表不是格式化表格，谈判供应商可根据需要，自行添加删除。

谈判供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

- 6.声明函

江苏航运职业技术学院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称)的招标活动郑重承诺：本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，所提交的文件、证明等材料和陈述均是真实的、准确的，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明，具体材料附后。

投标供应商：                 （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- B、 商务报价谈判响应文件（一个密封包，内含一正两副文件）

【特别提醒1】商务报价文件中的报价，包括本谈判文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次谈判项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效谈判处理。谈判供应商成交后（以下称“成交人”）如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其成交资格。

- 1.谈判响应报价（首次）总表

| 项目名称 | 谈判报价（元） |
| --- | --- |
| 江苏航运职业技术学院泳池水处理系统设备采购项目 | 总价： 元 |

响应供应商：

响应单位法人授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、谈判报价明细表

项目名称：

项目编号:

| 一、供货设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 供货合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、折旧回收 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 折旧合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）=（供货合计-折旧合计） |  |  |  |  |  |  |

响应供应商：

响应单位法人授权代表（签字或盖章）：

日期：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

2.谈判最终报价表（最终报价现场填写）

……全文结束……