江苏航运职业技术学院楼宇监控项目

（项目编号：HYZB20240815064 ）

公开招标文件

（资格后审）

招标人：江苏航运职业技术学院

代理机构：上海城建工程咨询有限公司

二○二四年八月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

- 第一章 招标公告

项目概况

江苏航运职业技术学院楼宇监控项目的潜在投标人可在江苏航运职业技术学院官网获取招标文件，并于2024年9月5日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：HYZB20240815064；

2.项目名称：江苏航运职业技术学院楼宇监控项目；

3.预算金额：人民币50万元；

4.最高限价：人民币50万元，报价超过最高限价的为无效投标；

5.项目需求：具体详见招标文件第三章；

6.合同期限：自合同签订后60天内完成供货、安装、调试、检验、试运行、正式验收及交付使用等全部工作；

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否；

8.本项目（是/否）接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：2024年8月15日至2024年9月5日（北京时间）。

2.地点：江苏航运职业技术学院官网https://www.jssc.edu.cn/。

3.获取方式：自行下载。

4.招标文件售价：300元（现金）/份，开标现场缴纳。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2024年 9月5日9时30分（北京时间）。逾时，将拒绝接受投标文件。

2.开标地点：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

3.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。

4.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.本次采购的有关信息将在江苏航运职业技术学院官网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

招标人：江苏航运职业技术学院

地址：南通市开发区通盛大道185号

联系人：陈老师

联系方式：13962968863

2.招标代理机构信息

名称：上海城建工程咨询有限公司

地址：南通市崇川区紫琅科技城11A-601

联系人：顾丽

联系电话：13626278698

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，约定由中标人向招标代理机构支付代理服务费。代理服务费计取金额按照下列规定标准70%计算（不足2000元按照2000元收取），由中标人在取得成交通知书前，向招标代理机构一次付清。

| 代理服务费率中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改, 澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏航运职业技术学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“江苏航运职业技术学院官网”发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。请各潜在投标人在江苏航运职业技术学院官网自行下载。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。本项目现场踏勘时间为：本项目公告发布期限内；联系人：陈老师；联系方式：13962968863；踏勘地址：南通市开发区通盛大道185号。

四、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、技术标、报价标。投标人按“第八章投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

2.3投标文件的编制及装订

投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式、穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3.投标文件的份数和签署

3.1 投标文件由：①资格审查文件、②技术标、③报价标，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

3.2 投标文件均为一式伍份，其中“正本”壹份和“副本”肆份。

3.3在每份投标文件上要明确标注项目名称、对应的投标文件名称、投标人的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.4投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.5投标文件中的所有“正本”，其正文内容须按招标文件要求由投标人法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖公章。“副本”可复印，但须加盖公章。

4.投标文件的密封及标记

4.1投标人须将本项目投标文件：①、②、③分别单独密封。

4.2密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人的全称及日期。

4.3在密封处加盖投标人公章。

【特别提醒】投标文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价投标文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

5.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

5.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

5.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

6.投标分项报价表

6.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

6.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

7.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

7.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

7.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

8.投标函和开标一览表

8.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

9.投标有效期

9.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

10.投标有效期的延长

10.1在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、开标与评标

1.开标

1.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由招标代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

1.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

1.4开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

1.5代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

1.6投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

六、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件）。

9.投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

10.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

11.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

七、废标条款

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理。

6.如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

八、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 招标代理机构将在“江苏航运职业技术学院官网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

十、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十一、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户，中标人凭成交通知书与招标人签订合同。由于中标人原因造成超期未签订合同的，则视为自动放弃成交资格。

2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，招标人在验收合格后每一年不出现质量问题按年度平均退还履约保证金（保函除外）退完为止，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金(保函除外）；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

c.因投标人违约应向招标人支付违约金或承担损失超过履约保函额度，或者提供履约保函的担保人未在30日内完成相关款项支付的，投标人负有先行垫付义务，且招标人保留扣除中标人合同款、向投标人追偿不予支付超过保函额度以外的款项的权利。

十二、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

十三、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。

请投标人制作投标文件时应仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标人在与招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 项目内容及要求

（一）项目概况：江苏航运职业技术学院，现共有监控摄像机及抓拍摄像机约2200台，覆盖教学楼、宿舍楼、行政楼、食堂、公共区域、出入口等处。本次项目主要针对教学楼安防监控系统进行新装改造，其中涉及崇仁楼，崇礼楼，崇海楼，崇文楼，崇信楼及图文信息中心。

（二）学校现有安防监控中心及机房一处，位于图文信息中心北侧机房。崇仁楼、崇礼楼、崇海楼均有主干光缆连通至机房，崇文楼、崇信楼需敷设主干光缆。本次项目涉及点位需根据现场环境选择最佳位置，确保公共区域视频覆盖，新增点位汇聚至各楼弱电间监控汇聚箱内。

本次项目共计新增点位129个，其中固定高清点位117个，人脸识别点位12个，增加1台24盘存储服务器，1台智能分析服务器（详见点位分布表）。

崇信楼布放一根24芯室外单模光缆至监控中心，崇信楼布放一根12芯室外单模光缆至招待所安防汇聚间，崇文楼布放一根12芯室外单模光缆至崇信楼安防汇聚间。

前端点位需支持12V或POE供电方式，不得220V至前端，所有线路均穿管或桥架敷设，强电应独立布管。如涉及室外环境应选用室外防水线缆布放。

新增安防设备均需接入学校目前已有的教育综合安防管理平台及运维系统（海康威视），统一管理运维。投标人应充分考虑设备兼容性。

### 新增视频点位需按照招标人要求统一规划IP地址段。

### 新增点位分布表

| 序号 | 楼宇名称 | 楼层 | 室内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人脸识别 | 球机 | 半球 | 枪机 |
| 1 | 崇仁楼 | 1F | 1 |  | 4 |  |
|  |  | 2F |  |  | 4 |  |
|  |  | 3F |  |  | 5 |  |
|  |  | 4F |  |  | 5 |  |
|  |  | 5F |  |  | 5 |  |
| 2 | 崇礼楼 | 南1F |  |  | 4 |  |
|  |  | 南2F |  |  | 3 |  |
|  |  | 南3F |  |  | 3 |  |
|  |  | 南4F |  |  | 3 |  |
|  |  | 南5F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北1F |  |  | 4 |  |
|  |  | 北2F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北3F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北4F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北5F |  |  | 3 |  |
| 3 | 崇海楼 | 南3F |  |  | 2 |  |
|  |  | 北3F |  |  | 3 |  |
| 4 | 崇文楼 | 南1F | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 南2F |  |  | 2 |  |
|  |  | 南3F |  |  | 2 |  |
|  |  | 南4F |  |  | 2 |  |
|  |  | 南5F |  |  | 2 |  |
|  |  | 北1F | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 北2F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北3F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北4F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北5F |  |  | 3 |  |
| 5 | 崇信楼 | 1F | 5 |  | 7 |  |
|  |  | 2F |  |  | 6 |  |
|  |  | 3F |  |  | 6 |  |
|  |  | 4F |  |  | 6 |  |
|  |  | 5F |  |  | 8 |  |
| 6 | 图文信息中心 | 1F | 2 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  | 12 | 0 | 117 |  |
| 8 | 总计 | 129 |  |  |  |  |

### 二、项目需求清单：

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端接入设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 600W网络高清摄像机（半球） | 1、★最大分辨率3200 × 1800@25fps，水平分辨率≥1800线（以投标人提供的检测报告为准）。 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置1个麦克风。 4、红外补光可识别>25米处的人体。 5、★具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测（以投标人提供的检测报告为准）。 6、相机可听清距离10m处声级>60dB的声音。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、不低于IP66防尘防水等级。 9、支持DC12V/PoE供电。 | 台 | 117 |  |
| 2 | 400W人脸识别摄像机 | 1、设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。 2、通道一主码流分辨率≥2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率≥2688x1520@25fps。 3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4、上镜头支持电动变焦。 5、★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤60ms（以投标人提供的检测报告为准）。 6、内置≥1颗GPU芯片, 内置>1个麦克风。 7、★支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。（检验报告证明） 8、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%（以投标人提供的检测报告为准）。 9、不少于6颗混合补光灯。 10、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 11、至少支持IP66防尘防水等级。 | 只 | 12 |  |
| 3 | 支架 | 铝制壁装支架 | 只 | 12 |  |
| 二、汇聚设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个 ； 2、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 3、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 4、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 8 |  |
| 2 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模。 | 只 | 16 |  |
| 3 | 机柜 | 60cm*60cm*1200cm 立柱钢板壁厚2.0mm。 | 台 | 4 |  |
| 三、监控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台接入 | 学校现有教育综合安防管理平台扩容150路视频接入授权； | 个 | 150 |  |
| 2 | 磁盘阵列（含硬盘） | 1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持大于2个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源； 2、标配>1个千兆网口，可扩展至大于6个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口或增配4个8Gb/16Gb光纤接口或增配4个HDMI接口或增配3个Mini SAS HD接口，可支持 PCI-E X16和 PCI-E X8 ，可支持12GB SAS扩展口； 3、★可接入大于等于2T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗（以投标人提供的检测报告为准）。 4、具有不少于24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断（本次项目设备标配24块8T企业级专用硬盘）。 5、★支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储（以投标人提供的检测报告为准）； 6、★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态；支持硬盘体检报告输出（以投标人提供的检测报告为准）； 7、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警； 8、支持内存资源动态调节； 9、需支持接入校园教育综合安防管理平台进行设备统一管理,包括存储计划下发、录像存储、录像调阅、设备运维功能。（投标人提供设备接入承诺函并加盖公章） | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能分析服务器 | 1、产品分析性能不低于： 处理器：1颗24核CPU(48线程，2.20GHz） GPU：>3颗AI芯片 内存：≥80GB DDR4内存 硬盘：内置>1块240GB SSD（系统盘）>2块480GB SSD（数据存储）；>3块 8TB SATA盘（图片存储） 数据接口：至少1个VGA接口，>1个千兆网口，>3个USB接口 额定功耗：800W 1+1冗余电源 2、整机支持接入>100路人脸抓拍机同时分析，分析速度>100张/s，支持40路动态摄像头视频流的接入和处理分析能力； 3、★支持本地web界面添加相机的实时预览，支持16分屏同时预览，支持包括但不限于抓拍图片的实时展示、各类报警的实时展示。本地web界面支持各类报警查询，支持按照抓拍图片的点位、时间、名单库、报警的确认状态、相似度等信息进行筛选展示（以投标人提供的检测报告为准）。 4、★单台服务器支持视频流、图片流的人脸、人体、车辆分析、AI开放平台算法分析（以投标人提供的检测报告为准）。 5、★支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度大于阈值的人脸图片，自动聚类至已有实名人员档案中，档案信息包括姓名、性别等档案属性；支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度小于阈值的人脸图片，自动入库至路人库，并生成具有人员ID的档案，当该人员下次被抓拍到时，抓拍图片能够聚类到该人员已有的档案中（以投标人提供的检测报告为准）。 6、 产品数据性能不低于： 支持280万人脸静态库； 支持280万人脸名单库比对报警，支持128个名单库； 支持800万抓拍库热数据+2800万抓拍库冷数据，热数据支持秒级检索，冷数据支持分钟级检索； 支持800条车牌布控 7、★云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡；支持对人脸智能结构化数据进行实时缓存备份和全量备份存储（以投标人提供的检测报告为准） 8、★支持识别48×48~6400万像素人脸图片，支持识别不低于10MB人脸图片，支持比对两眼瞳距不小于8像素点的人脸图片，支持比对水平转动不超过60度，俯仰角不超过45度的人脸图片。 9、需支持接入校园教育综合安防管理平台进行设备统一管理，包括名单库管理、人员/车辆布控、以图搜图存储管理及运维功能。（投标人提供设备接入承诺函并加盖公章） | 台 | 1 |  |
| 四：管线材料（本项材料用量仅供参考，实际用量如有增加，结算时不增补） |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络线 | 六类 CAT 6 | 箱 | 30 |  |
| 2 | 光纤 | 24芯单模 | 米 | 800 |  |
| 3 | 光纤 | 12芯单模 | 米 | 700 |  |
| 4 | 光纤跳线 | LC-LC 3m，插入损耗小于等于0.3DB | 对 | 40 |  |
| 5 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架，可兼容FC、SC、ST、双芯LC等多种形式光纤适配器， 含耦合器尾纤等 | 只 | 6 |  |
| 7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 96 |  |
| 8 | 管材 | PVC管Ф25 | 米 | 2500 |  |
| 9 | 辅材 | 铜鼻子、绝缘端子、膨胀螺丝，电工胶布、扎带、管件接头、钢丝、螺丝、过线盒、多孔插线板、塑料膨胀管等 | 批 | 1 |  |

主要技术参数说明：

为鼓励不同品牌的充分竞争，本项目如有某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，但必须保证不出现负偏离应标，同时还必须提供以下材料：①指标排它性的证明材料；②产品调整对比表；③调整后产品的详细技术参数；④提供新参数的原厂商证明文件，提供原厂商营业执照副本复印件加盖原厂公章，标注厂商联系人和联系电话。

三、其他服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

1.投标产品终生免费升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

2.所购全部设备质保期三年，产品符合国家或行业标准相关要求。

3.产品使用中，接到招标人电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如招标人需要须在接到招标人通知12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

4.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标人对招标人进行现场至少两次免费使用培训。设备验收合格后进行一次使用、简单维护、维修培训，确保招标人了解设备使用、维护方法和进行简单的维修操作。设备使用1-2月后，中标人再提供一次培训。

5.中标人在本项目验收前需提交竣工图（含CAD格式电子档）、隐蔽工程验收记录及图片、质量验收资料等（包括但不限于施工现场质量管理检查记录、工程材料质量记录、施工过程作业活动质量记录资料），且符合《建设工程文件归档整理规范》及相关规定。

四、网络安全防范的要求

投标人需针对网络信息安全，在数据安全与隐私保护、系统安全防护、算法与技术路径、合法性及合规性等方面详细阐述，人脸库需与招标人的人脸库对接，系统安全设计等级需达到等保三级的相关技术要求。

五、付款方式

合同签订生效，项目最终验收合格后，支付合同总金额的100%。

每次付款前中标人须提供付合招标人财务要求的正规发票，否则招标人有权拒绝支付合同款，而不承担违约责任。

具体条款详见招标文件第五章。

第四章  评审方法和程序

一、开标模式：公开招标

二、评标

1.招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

4.除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

6.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

7.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

三、评审原则

1.综合评分法，评标小组对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审。在满足投标人资质要求前提下，对投标人的技术标和商务标进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选人，中标候选人的报价为中标价。投标人总得分为技术标、商务标评分之和。本次评标，技术标满分70分，商务标满分30分，总分值为100分。

四、评审方法

1.评标程序：

资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3.评标委员会构成共5人，评标专家4人，招标人代表1人；评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。

4.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

（1）技术标评分要点如下（70分）：

| 序号 | 分值 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标（26分） | 所投产品技术指标响应情况（26分） | 对照投标人所投产品参数、配置、功能、服务内容，满足招标文件要求，全部响应招标文件要求并能提供相应产品检测报告证明材料的，得26分。标注“★”项每有一项不满足的扣2分。其他项每有一项不满足的扣1分。注：投标人需按照招标文件要求如实填写技术偏离表，标★参数要求提供相应产品检测报告或相关证明材料加盖公章，未提供的作为不满足处理。 |
| 2 | 制造商实力（10分） | 资质证明资料（10分） | 1、投标人所投摄像机、磁盘阵列、智能分析服务器制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家政府部门颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，得5分，提供相关证明材料复印件并加盖公章。 2、投标人所投摄像机、磁盘阵列、智能分析服务器制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，入选国家政府部门发布的“国家专业化众创空间示范名单”的，得5分，提供相关证明材料复印件并加盖公章。 |
| 3 | 企业履约能力（18分） | 资质证明资料（4分） | 投标人具有： ①质量管理体系ISO9001认证； ②环境管理体系ISO14001认证； ③职业健康安全管理体系ISO45001认证； ④售后服务体系GB/T27922认证； 有一项得1分，没有不得分。 投标人提供有效的证书复印件并加盖公章。 |
|  |  | 实施团队技术力量（8分） | 1、项目技术负责人：投标人拟派该项目的技术负责人具有二级及以上注册建造师（机电工程）执业资格、高级安全防范工程师、高级网络与信息安全工程师、智能建筑弱电高级工程师证书的，每提供1份得1分，最多得4分，不提供不得分。 2、项目实施技术人员：实施团队主要技术人员具有与本项目相关专业的工程师证书或专业资格证书。每人得2分，最高4分。 （须提供上述人员的相关有效证书及投标人为其交纳的2024年任意1个月社保缴费记录，复印件加盖公章）。 |
|  |  | 类似项目业绩及售后评价 （6分） | 投标人提供自2021年1月以来与本次项目类似案例及业主单位对该案例正面评价的（须包含业主明确的评价意见、联系人及联系方式），有1个得2分，最多得6分（提供合同、开具的发票及正面评价的复印件并加盖公章或部门章，否则不得分，同一法人业主单位案例不重复得分）。 |
| 4 | 技术方案（16分） | 实施方案（6分） | 方案深化设计：由评委根据各投标人技术方案的总体框架（包含现场安全文明施工及环境保护措施方案,合理的施工进度计划和工期保证措施、施工方案及质量保证措施等,系统结构图、点位图、现场施工深化图）等方面横向比较评审（包含但不限于以上内容）。 （1）方案中含有完善的监控管网图、摄像头点位图,区域全覆盖合理，方案内容完善、合理可行的，便于实施，得6分； （2）方案中含有较完善的监控管网图、摄像头点位图重点区域全覆盖较合理，方案内容较完善，较合理，较易实施，得4分； （3）方案中含有欠完善的监控管网图、摄像头点位图重点区域全覆盖欠合理，方案内容欠完善，不合理，不易于实施，得2分； （4）未提供方案的计0分。 |
|  |  | 对接方案（5分） | 投标人提供无缝对接承诺函及本次建设600万网络高清摄像机、400万人脸识别摄像机、磁盘阵列、智能分析服务器等设备接入学校教育综合安防管理平台的详细方案。能够提供完整系统拓扑图、清晰阐述如何融合学校现有设备及新建设备统一管理方案，评委根据方案横向评判： （1）方案内容完善、合理可行、便于实施，得5分； （2）方案内容较完善，较合理，较易实施，得4分； （3）方案内容欠完善，欠合理，较难实施，得3分； （4）方案内容不完善、不合理、不便于实施，得2分； （5）未提供无缝对接承诺函或方案不合理的得0分。 |
|  |  | 技术支持与培训（5分） | 投标人提供完善的售后服务管理体系、售后服务承诺和售后服务措施，评委根据（1）售后服务能力、（2）产品故障报修的响应时间、处理速度、（3）定期巡检以及技术支持、（4）软件升级、（5）技术培训等其他优劣情况横向对比打分。 优：5分；良：4分；中3分；差2分：未提供不得分。 |

（2）商务标评分方法如下（30分）：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

5.若第一中标候选人弃标的，则组织重新招标或顺次递补。

五、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

六、本投标项目执行扶持中小企业、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。监狱和戒毒企业、残疾人福利单位视同小微型企业。

（1）小微型企业价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件精神，对于非专门面向中小企业采购的工程，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）本项目对参加政府采购活动的监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

七、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

第五章 合同主要条款

采购合同（以最终签订合同为准）

甲方（需方）：

乙方（供方）：

一、江苏航运职业技术学院采购编号文件及中标单位的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的江苏航运职业技术学院楼宇监控项目事宜，签订本合同书。

二、标的内容

2.1项目实施范围及内容：崇仁楼，崇礼楼，崇海楼，崇文楼，崇信楼及图文信息中心。新增点位129个，其中固定高清点位117个，人脸识别点位12个，增加1台24盘存储服务器，1台智能分析服务器接入现有校园综合安防管理平台（详见新增点位分布图）。

新增点位分布图

| 序号 | 楼宇名称 | 楼层 | 室内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人脸识别 | 球机 | 半球 | 枪机 |
| 1 | 崇仁楼 | 1F | 1 |  | 4 |  |
|  |  | 2F |  |  | 4 |  |
|  |  | 3F |  |  | 5 |  |
|  |  | 4F |  |  | 5 |  |
|  |  | 5F |  |  | 5 |  |
| 2 | 崇礼楼 | 南1F |  |  | 4 |  |
|  |  | 南2F |  |  | 3 |  |
|  |  | 南3F |  |  | 3 |  |
|  |  | 南4F |  |  | 3 |  |
|  |  | 南5F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北1F |  |  | 4 |  |
|  |  | 北2F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北3F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北4F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北5F |  |  | 3 |  |
| 3 | 崇海楼 | 南3F |  |  | 2 |  |
|  |  | 北3F |  |  | 3 |  |
| 4 | 崇文楼 | 南1F | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 南2F |  |  | 2 |  |
|  |  | 南3F |  |  | 2 |  |
|  |  | 南4F |  |  | 2 |  |
|  |  | 南5F |  |  | 2 |  |
|  |  | 北1F | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 北2F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北3F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北4F |  |  | 3 |  |
|  |  | 北5F |  |  | 3 |  |
| 5 | 崇信楼 | 1F | 5 |  | 7 |  |
|  |  | 2F |  |  | 6 |  |
|  |  | 3F |  |  | 6 |  |
|  |  | 4F |  |  | 6 |  |
|  |  | 5F |  |  | 8 |  |
| 6 | 图文信息中心 | 1F | 2 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  | 12 | 0 | 117 |  |
| 8 | 总计 | 129 |  |  |  |  |

2.2货物名称、型号参数、单位、数量、品牌、单价、金额等

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端接入设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600W网络高清摄像机（半球） |  | 台 | 117 |  |  |  |
| 2 | 400W人脸识别摄像机 |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 3 | 支架 |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 二、汇聚设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 光模块 |  | 只 | 16 |  |  |  |
| 3 | 机柜 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 三、监控中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台接入 |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 2 | 磁盘阵列（含硬盘） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能分析服务器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 四：管线材料（本项材料用量按投标文件，实际用量如有增加，结算时不增补） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络线 |  | 箱 | 30 |  |  |  |
| 2 | 光纤 |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 3 | 光纤 |  | 米 | 700 |  |  |  |
| 4 | 光纤跳线 |  | 对 | 40 |  |  |  |
| 5 | 光纤配线架 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 7 | 光纤熔接 |  | 芯 | 96 |  |  |  |
| 8 | 管材 |  | 米 | 2500 |  |  |  |
| 9 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 五：合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准或部标准；国家没有统一标准的，执行行业标准。需方有特殊要求的，按招标文件中有关条款执行。

供货期：合同签订后 60 天内（以需方的书面通知为起始计算时间）完成供货、安装、调试、检验、试运行、正式验收及交付使用等全部工作。

四、交（提）货地点、方式：江苏航运职业技术学院指定验收地点，并通过项目最终验收。

五、需方验收前，货物损耗、运费等由供方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：以不损坏货物本身为目的进行包装运输（相关费用已包含在合同价款中），包装物需方回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限： 以■招标文件　□技术协议书　■需方需求书　■国家标准所提要求为标准，需方组织人员进行现场测试、检测、试运行，对技术性能有异议的须在60日内（以供方提出的验收申请之日起计）向供方提出。具体验收方法如下：

（1）供方应提供合同货物的有效检验文件，经需方认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。需方对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，供方必须完善合同货物，并负担由此给需方造成的损失，直到验收合格为止。

（2）供方应按规定提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供需方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

（3）供方委托                      （国内代理或其他机构）负责安装或配合安装，对合同货物及其安装质量的全部责任由供方承担。

八、安装调试：供方负责安装调试并对使用方提供免费的使用培训。

九、付款安排：

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，供方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入需方账户，供方凭中标通知书与需方签订合同。由于供方原因造成超期未签订合同的，则视为自动放弃成交资格。

2.供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在验收合格后每一年不出现质量问题按年度平均退还履约保证金（保函除外）退完为止，需方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金(保函除外）；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，供方不履行合同义务的，需方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.供方在履约过程中发生违约行为，给需方造成损失的，需方有权在供方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。

c.因投标人违约应向需方支付违约金或承担损失超过履约保函额度，或者提供履约保函的担保人未在30日内完成相关款项支付的，投标人负有先行垫付义务，且需方保留扣除供方合同款、向投标人追偿不予支付超过保函额度以外的款项的权利。

4.合同签订生效，项目最终验收合格后，支付合同总金额的100%。

5.每次付款前供方须提供需方财务要求的正规发票，否则需方有权拒绝支付合同款，而不承担违约责任。

十、标的物所有权自货物交付时转移至需方。

十一、违约责任：

1、供方不能按期供货的，应承担合同总价款30%的违约金。

2、供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第（1）种责任：

（1）供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款10%的违约金。

（2）需方退货，同时，供方付给需方合同总价款30%的违约金。

3、供方不能按期交货（货物）、降低货物及服务标准、货物质量，或不兑现相关承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款10%的违约金。

4、需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款10%的违约金。

十二、供需双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十三、合同在双方签字盖章后生效。招标文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十四、本合同一式陆份。供方贰份、需方肆份。

十五、其他约定事项

1.供方应提供合同物终生免费升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

2.所购全部设备质保期三年。产品符合国家或行业标准相关要求。

3.供方应对需方提供至少两次免费培训，设备验收合格后进行一次使用、简单维护、维修培训，确保需方了解设备使用、维护方法和进行简单的维修操作。设备使用1-2月后，供方再提供一次培训。

4.因供方的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。

5.保修期内，供方免费提供维修、升级等技术支持服务；所有产品维修服务、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。投标软件终生免费升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

6.产品使用中，接到需方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需方需要须在接到需方通知12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

7.供方在本项目验收前需提交竣工图（含CAD格式电子档）、隐蔽工程验收记录及图片、质量验收资料等（包括但不限于施工现场质量管理检查记录、工程材料质量记录、施工过程作业活动质量记录资料），且符合《建设工程文件归档整理规范》及相关规定。

十六、如有必要需用附件说明，则附件与本合同具有同等法律效力。

| 供方 | 需方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： 供应商开户行： 供应商银行帐号： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 日期： | 单位名称（章）： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 日期： |

- 第六章  合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及“履约保证金”凭证与招标人签订合同。合同一式伍份，招标人叁份、中标人贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5、以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  投标文件组成及格式

一、投标文件组成

投标文件由资格审查文件、技术标、价格标三部分组成。

（一）资格审查文件

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件3）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件1）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件2）；

4.提供有效的营业执照或事业单位法人证书副本复印件，营业执照经营范围须包含本招标范围内容；

5.投标人须提供诚信承诺书（格式见附件4）;

6.投标函（格式见附件5）;

7.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

8.现场勘查知情书（格式见附件14）。

（二）技术标

1.技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

2.第三章项目需求中所须的实质性响应材料；

3.招标文件要求的其他需要提供的材料。

（三）价格标

1.投标函（价格标）（格式见附件8）；

2.开标一览表（格式见附件9）；

3.报价明细表（格式见附件10）。

附件：相关格式

投  标  文  件

（资格审查文件/技术标/价格标）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

附件1：

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件加盖公章

附件2：

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

注：提供法定代表人和被授权人两个人的身份证扫描件加盖公章

附件3：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

江苏航运职业技术学院：

我单位参加__________（项目名称），__________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件4：

诚信承诺书

江苏航运职业技术学院：

我单位在参加贵单位组织的__________（项目名称），__________（项目编号）的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：              （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件5：

投标函

致：江苏航运职业技术学院

根据贵方的项目编号：        招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：________年____月____日

附件6：

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7：

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8：

投标函（价格标）

江苏航运职业技术学院 ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称及标段）服务招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （¥          ）的投标总报价，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现本项目目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：________年____月____日

附件9：

开标 一 览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标报价（总价） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币 ） |
| 合同完成期限 |  |

日期：2024年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标人所报单价包含并不限于设备、材料、人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、运输、机械、通讯、保险、管理费、服务费、材料费、各种税费、利润、政策性文件规定及合同履行过程中发生的风险、责任等所有预见和不可预见的费用（即完成本项目采购要求的所有费用）。

- 附件10：

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端接入设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600万网络高清摄像机 |  | 台 | 114 |  |  |  |
| 2 | 400万人脸识别摄像机 |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 3 | 支架 | 铝制壁装支架 | 只 | 12 |  |  |  |
| 4 | 小计金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二、汇聚设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 光模块 |  | 只 | 16 |  |  |  |
| 3 | 机柜 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 小计金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 三、监控中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台接入 |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 2 | 磁盘阵列（含硬盘） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能分析服务器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小计金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 四：管线材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络线 |  | 箱 | 30 |  |  |  |
| 2 | 光纤 |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 3 | 光纤 |  | 米 | 700 |  |  |  |
| 4 | 光纤跳线 |  | 对 | 40 |  |  |  |
| 5 | 光纤配线架 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 7 | 光纤熔接 |  | 芯 | 96 |  |  |  |
| 8 | 管材 |  | 米 | 2500 |  |  |  |
| 9 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 10 | 小计金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 五：总计金额（一+二+三+四）（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

- 附件11：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（加盖公章）：

- 日期：

- 附件12：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

附件13：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

中标人为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件14：

- 现场勘查知情书

经过现场勘查，投标人对本次江苏航运职业技术学院楼宇监控项目的现场及周围环境情况已知晓，服务范围包崇仁楼，崇礼楼，崇海楼，崇文楼，崇信楼及图文信息中心。

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 采购单位名称 |  |
| 采购单位现场踏勘负责人签字或加盖公章 |  |
| 现场踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |

附件15：

- 施工范围平面图