- 江苏航运职业技术学院道闸系统更新维护项目

招标文件

- （公开招标、资格后审）

- 项目编号 ：HYZB20240705058

采购单位：江苏航运职业技术学院

代理机构：南通俊达工程造价咨询有限公司

日    期：二○二四年六月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	5

第三章 项目需求	11

第四章 评审方法和程序	27

第五章 合同文本	35

第六章 合同授予	40

第七章 投标文件组成及格式	41

# 第一章 招标公告

项目概况

江苏航运职业技术学院道闸系统更新维护项目的潜在供应商应在江苏航运职业技术学院校园网获取采购文件，并于2024年7月25日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYZB20240705058

项目名称：江苏航运职业技术学院道闸系统更新维护项目

项目类型：货物

预算金额：37万元

采购需求：详见采购文件第三章，请仔细研究

合同履行期限：合同签订后  45  天内

二、申请人的资格要求：

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（五）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：本公告发布之日起至2024年 7月25日。

方式：江苏航运职业技术学院校园网下载。

四、响应文件提交

截止时间：2024年7月25日14点30分（北京时间）

逾时，采购人将拒收截止时间后送达的响应文件。

送达地址：南通市崇川区外环东路80号（新和服饰园区进门右手边第一栋2楼）南通俊达工程造价咨询有限公司。

上述时间和地点如有变动，另行通知。

五、开启

时间：2024年7月25日14点30分（北京时间）

地点：南通市崇川区外环东路80号（新和服饰园区进门右手边第一栋2楼）南通俊达工程造价咨询有限公司。上述时间和地点如有变动，另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：见面开标模式，投标供应商在南通市崇川区外环东路80号（新和服饰园区进门右手边第一栋2楼）南通俊达工程造价咨询有限公司参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名称：江苏航运职业技术学院

地址：江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号

联系人：陈老师 13962968863

2、招标代理机构信息

名称：南通俊达工程造价咨询有限公司

地址：南通市崇川区外环东路80号3栋2楼

联系人：邵女士、张女士

联系方式：15262751096

九、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@jssc.edu.cn。

# 第二章  投标须知

- 一、说明

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应当在发布采购文件之日起5个工作日内提出质疑；未提出或是未在规定期间内提出质疑的视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及开标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑事项。

5、投标费用

5.1本次招标收取标书工本费300元/份，在提交投标响应文件时付给代理机构。

5.2本项目招标代理费由中标人支付。本项目招标代理费3000元，投标人报价时应综合考虑（不单列）。

5.3投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通俊达工程造价咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、招标文件的约束力

6.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

7.招标文件的解释

7.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）投标文件组成

（8）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏航运职业技术学院校园网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、技术标文件、商务标文件。投标人按“第七章 投标文件组成”要求编写投标文件

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：⑴资格审查文件、⑵技术标、⑶商务标共三部分组成。

2、投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、投标文件的份数、签署

1、投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3、投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标单位印章。副本可复印，但须加盖投标单位印章。

5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）

六、投标响应文件的密封及标记

- 密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

- 七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标总报价（以人民币计价）应包含但不限于自接受项目委托至提交成果的全部费用，包括老设备的拆除及运输、新设备的成本、利润、关税、增值税、开办费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等所有费用；设备的主机及标准附件、备品备件、专用工具等费用；货物的运输费、保险费指货物交付使用前的一切保险费用；设备的安装（含安装监检费、验收检测费）、调试、检测、技术服务、技术培训等费用、货物的保管仓储费、货物运至买法指定地点运输费、场地租赁费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用，即招标物服务周期结束前的所有费用且包含响应招标文件采购要求的所有费用。

6、一次报定的投标报价为中标价，即合同价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，在合同期限内所必须的材料和配件均应列入报价清单内，本项目终验合格前若因报价清单内出现遗漏均视为赠送，不予增补。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

九、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。招标人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为项目合同总价款的 10%  。

2、中标人的履约保证金须在中标通知书发出3个工作日内汇入招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577），中标人凭“中标通知书”和已经汇至招标人账上的“履约保证金”凭证，于中标通知书发出后15日内与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、履约保证金待项目完成且验收合格，质保期满且无质量问题后一次性（无息）退还中标人。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 项目需求

一、项目概况及总体要求

1、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在截标日期三天前以书面形式提出。

2、投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，供货时提供的所有材料，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

二、项目基本概述

为了进一步加强学校大门的车辆通行管理，提升校园安全管理水平，本项目拟建设一套车辆通行管理系统，本系统实现的主要功能有教职工及外来人员车辆的管理、车辆自动识别与放行、车辆超速行为报警及联动处置、黑白名单车辆管理、车辆通行数据综合信息化管理等。

三、项目设备与功能需求描述

（一）车辆通行管理系统

1.西门进口出口（南侧两进车道+北侧两出车道）：

车辆道闸4套，抓拍显示一体机4台，出入口控制终端1套，安全岛配套4套。

2.北门进口出口（东侧一进车道+西侧一出车道）：

车辆道闸4套，抓拍显示一体机2台，出入口控制终端1套，安全岛配套2套。

（二）车辆测速系统

1.借助雷达视频测速一体机设备和配套软件，支持车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆布控能力信息。对所有经过车辆进行抓拍，获取车辆相关信息、车速、通行时间等违规数据的统计分析。

2.车辆超速时，在西门、北门处的大屏同步展示超速信息；与学校融合门户数据相通，教职工车辆可通过企业微信向其发送超速信息提醒。

3.超过阈值次数后，将进入校园车辆黑名单。a、教职工黑名单车主在学校融合门户“机动车与监控调阅”填写申请、经保卫处审批后，系统自动取消其黑名单。b、外来人员车辆在一定时间内取消进校权限。

4.支持车内人脸的抓拍与识别。对经过测速点的车辆前排司乘人员进行人脸抓拍，所抓拍的照片可用于学校现有的“教育综合安防管理平台”人脸比对，查询人员踪迹。

（三）车辆管理系统平台

根据学校要求，与学校现有的“教育综合安防管理平台”、“智慧门卫系统”、校园融合门户进行对接，进行包括但不限于人员、车辆、道闸管理等功能的二次开发。

（1）与学校现有的“教育综合安防管理平台”对接。

a.本次投标设备接入学校现有教育综合安防管理平台统一管理，实现人员、车牌等各类基础数据的写入和读取。包括但不限于信息批量导入、有效期设置、车牌信息与对应人员的人脸信息匹配、车牌信息按人员类别分别设置各类权限。

b.对接现有人脸识别一体机，实现刷脸开闸和白名单车牌识别开闸两种模式。

（2）在学校现有的“智慧门卫系统”的基础上，实现以下功能：

a.访客申请流程中填写车牌号码并审批通过后，访客车辆也可获得到访时间内的通行权限。

b.在电脑端、移动端手动设置车牌白名单、添加或删除车牌黑名单。

c. 在电脑端、移动端手动查询车辆、人员等信息。

d. 教职工车辆超速时，可通过企业微信向其发送超速信息提醒。

（3）与学校融合门户数据相通，实现以下功能：

a.教职工通过“机动车与监控调阅”自行申请新增汽车牌号，保卫处审核后即可在系统内新增车牌信息并下发通行权限。

b.教职工黑名单车主在学校融合门户“机动车与监控调阅”填写申请、经保卫处审批后，系统自动取消其黑名单。

（4）支持出入口车辆放行管理，通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LCD显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控等功能。

（5）支持停车场车辆收费管理模块扩展。

（6）支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等；支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话；支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理；支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒；支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持配置特殊车辆（武警车、警车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行；支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置；支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场；出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字；出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字；出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标。

四、主要设备参数、配置、功能、服务内容

1.车辆通行管理系统

| 序号 | 名称 | 参数/配置/功能/服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸 | 1.▲调速和换向功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）；左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 2.运行速度：1.5s、2s、2.5s，支持快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） 3.▲具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 4.支持红外，地感，雷达等多种防砸 5.手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 6.接口种类和数量不低于： 开/关到位输出接口：各1组； 485控制接口：1组； 开/关/停控制信号接口；各1组； 红外/地感防砸信号接口：1组； 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组； 手柄控制接口：1组 7.杆子类型：直杆 | 8 | 台 |
| 2 | 抓拍显示一体机 | 1.400万像素高清摄像机，传感器类型1/3CMOS，镜头不小于3.1~6mm电动变焦，最大图像尺寸：≥2688*1520。 2.集摄像机、LCD显示屏（≥21.5英寸、亮度≥1500cd/m²）、LED补光灯（≥8颗LED补光灯）、镜头、拾音器、喇叭功放于一体，支持红外/白光二合一补光，有效解决光污染。 3.▲机动车结构化属性识别功能检查：支持识别机动车车牌号结构化属性信息，支持机动车车身颜色≥10种。 4.▲应急放行功能：断电后可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；道闸上电后，会自动寻找开关到位位置。支持通过开关到位信号进行到位判定。 5.▲优先起杆功能：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键应不响应；变频功能：可以实现快速起杆、慢速落杆。最快抬杆速度≤0.6s。 6.接口数量和类型不小于：通讯接口1个RJ4510M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口，1个232接口；外部接口2路触发输入，2路继电器输出；音频输出1路音频输出 7.防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 | 6 | 台 |
| 3 | 出入口控制终端 | 1. ▲ 具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能；样机可设置两个独立的IP地址 2.支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘，标配128G SSD存储空间 3.配套显示一体机，21.5英寸显示屏幕，配套鼠标键盘 4．输入输出不低于： 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：4路报警输出 报警输入：4路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 5.接口类型和数量不低于： RS232接口：2路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 HDMI接口：1路 | 2 | 台 |

2.车辆测速系统

| 序号 | 名称 | 参数/配置/功能/服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达视频一体机 | 1．800万像素；雷达、视频和抓拍一体化设备，正装最大支持四车道测速。 2.传感器类型：≥1/1.8"CMOS支持机动车测速。支持卡口图片抓拍，支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值。 3.镜头焦距16mm，分辨率：≥3840×2160 4.▲支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标。 5.▲支持对≥400个交通目标进行检测，可对交通目标进行轨迹跟踪监测；雷达检测到的车流量与实际过车样本数误差小于1%。 6.雷达测速范围-250km/h~250km/h，空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 7.智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆特征检测 8.硬件接口： 网络接口：2个RJ45100M/1000M自适应以太网口； 报警输出：1路继电器开关； 串口：1个RS-485接口 9.最小照度彩色0.01Lux@(F1.2,AGCON)，黑白0.001Lux@(F1.2,AGCON)，图像设置饱和度、亮度、对比度、白平衡、增益通过软件可调。 10.防护等级：IP67 | 6 | 台 |
| 2 | 爆闪灯 | 1.光源类型：优质大功率暖光LED 2.发光角度≥40° 3.最佳补光距离16米~26米 4.响应时间＜20us 5.工作温度：温度-30℃~70℃；工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 6 | 台 |
| 3 | 发送卡 | 1.亮度调节：支持远程手动256级调节屏体亮度 2.需支持远程上电，可接入光探头实现自动调节屏体亮度 3.需内含异步发送发，实现屏体控制；含16G存储，预置播放内容；支持USB即插播放 4.需具有切换手板开关，方便屏体手动上电及远程上电切换 5.工作温度：-40℃~70℃；工作湿度：10%~90%RH（无冷凝水） 6.使用寿命：≥50000小时 7.防护等级：IP65，含电源防雷 | 2 | 块 |
| 4 | 信息发布屏 | 1.P4户外LED显示屏，点间距4mm、单元板尺寸320*160mm，像素密度62500点/m²，表贴三合一封装，1R1G1B呈竖向排列； 2. 白平衡亮度≥7000cd/㎡，最大对比度≥8000:1，刷新率≥3840Hz； 3.单块信息发布屏面积≥0.9平方米； 4.▲产品支持亮度0-最大值可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式； 5.▲支持带电维护,热插拔,维护时间≤10秒，支持单点维修更换；支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； 6.产品在正常工作条件下，连续工作≥168h； 7.防护等级：前IP65/后IP54；箱体特质：防水箱体。 | 2 | 块 |
| 5 | 人脸卡口抓拍单元 | 1.环保车辆目标卡口抓拍单元，由防护罩组件及高清智能摄像机组成，采用两个1英寸900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率不小于4096×2160，帧率25帧。 2.设备分别接收可见光和红外光；支持抓拍输出车牌局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片； 3.▲抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 4.支持主码流同时输出≥30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；最大图像尺寸：≥4096×2160像素； 5.▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。可同时检测监控场景内出现的不少于320张人脸图片。支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 6.支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 7.▲配套符合标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见；支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能。 8.外壳防护等级应不低于IP66 | 1 | 台 |
| 6 | 多合一补光灯 | 1.24颗优质高亮度LED芯片； 2.气体灯管采用优质氙气灯管，发光均匀，目标光斑显明，带LED格栅，减少光污； 3.采用步进电机功能，实现红外滤片的切换；LED控制采用恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，减少光衰； 4.气体光源回电时间＜67ms，支持超速连拍；气体补光控制具有峰值抑制功能； 5.支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 6.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 7.工作温度：温度-30℃~70℃；工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 1 | 台 |

3.车辆管理系统平台

| 序号 | 名称 | 参数/配置/功能/服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口车辆放行管理 | 一、出入口车道管理 1．支持对车道的管理，支持管理车道方向、车牌识别和启用时段 二、车辆管理 1．▲支持车牌（包括新能源车牌）识别模式。 三、车辆放行规则管理 1．▲支持按人员维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情；其中权限详情包括拥有设备的权限以及人员本身的资源数据（包括卡片，人脸数据等） 2．▲支持按设备维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情；其中权限详情包括已经被下发的人员信息（包括人员基本信息，卡片，人脸数据等） 四、出入口显示和语音播报管理 1．支持根据车道类型自定义配置LCD屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容； 2．支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容。 五、库内车辆管理 1．支持按停车时长进行库内车辆的查询 2．支持对场内异常车辆的记录进行清理 3．支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1．支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示； 2．支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量； 七、中心管控 1．支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等； 2．支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开的操作； 3．支持远程查看各车道设备的在线状态； 4．支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态； | 6 | 路 |
| 2 | 校园测速软件模块 | 支持车辆超速等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED信息发布屏，违规次数超过阈值后在停车场出入口禁止通行 一、车辆抓拍 1．支持道路车辆抓拍识别，包含车牌号码、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等 2．支持道路车辆违规检测，包含点位测速 3．支持按车牌号进行黑名单布控 4．支持车辆白名单管理 5．支持在电脑端、手机端实时查看抓拍车辆信息，包含车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、速度、通过时间等 6．支持设备的视频预览和回放 二、轨迹信息 1．支持按车牌号查询轨迹信息，并支持车辆经过各卡口点位的轨迹回放 三、违规信息发布 1．支持将违章车辆信息推送到LED信息发布屏上进行展示 四、违规车辆禁止通行 1．支持配置车辆违规超次的阈值 2．车辆违规超过阈值后，自动将车辆设置为黑名单，联动停车场出入口限制放行 四、查询统计 1．支持抓拍记录查询和违规记录查询 2．支持违章事件的统计 | 1 | 项 |
| 3 | 定制对接 | ★根据学校要求，与学校现有的“教育综合安防管理平台”、“智慧门卫系统”、校园融合门户进行对接。进行包括但不限于人员、车辆、道闸管理等功能的二次开发。投标人需按照如下要求完成定制对接，提供对接承诺函并加盖公章。 （1）与学校现有的“教育综合安防管理平台”对接。 a.本次投标设备接入学校现有教育综合安防管理平台统一管理，实现人员、车牌等各类基础数据的写入和读取。包括但不限于信息批量倒入、有效期设置、车牌信息与对应人员的人脸信息匹配、车牌信息按人员类别分别设置各类权限。 b.对接现有人脸识别一体机，实现刷脸开闸和白名单车牌识别开闸两种模式。 （2）在学校现有的“智慧门卫系统”的基础上，实现以下功能： a.访客申请流程中填写车牌号码并审批通过后，访客车辆也可获得到访时间内的通行权限。 b.在电脑端、移动端手动设置车牌白名单、添加或删除车牌黑名单。 c. 在电脑端、移动端手动查询车辆、人员等信息。 d. 教职工车辆超速时，可通过企业微信向其发送超速信息提醒。 （3）与学校融合门户数据相通，实现以下功能： a.教职工通过“机动车与监控调阅”自行申请新增汽车牌号，保卫处审核后即可在系统内新增车牌信息并下发通行权限。 b.教职工黑名单车主在学校融合门户“机动车与监控调阅”填写申请、经保卫处审批后，系统自动取消其黑名单。 | 1 | 项 |

注：以上标“★”项为必须响应项，不得负偏离。标“▲”项请在技术标中提供技术偏离表及检测报告并加盖公章，未提供技术偏离表及相关证明材料的视为负偏离。

4.综合布线施工

| 序号 | 名称 | 参数/配置/功能/服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老设备拆除 | 老设备拆除并运输至校内指定位置 | 1 | 项 |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.5 | 100 | 米 |
| 3 | 网络线 | 六类 | 100 | 米 |
| 4 | 交换机 | 提供8个千兆电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps ；包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 供电方式：12 VDC, 1 A 浪涌防护：网口6 KV | 3 | 台 |
| 5 | 辅材 | 线管、接头、水晶头、固定五金标准件等 | 1 | 批 |
| 注：以上材料数量仅供参考，施工时按实际需求配置，结算时不予增加。 |  |  |  |  |

四、质保期：三年。

五、交货（服务）时间及地点

1、时间: 合同签订后 45 天内完成设备安装调试。具体实施时间按招标人要求执行。

2、地点：招标人指定地点。

六、质量要求

1、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由投标人承担。

2、投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、投标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

7、除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质保期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质保期按投标承诺。

七、付款方式

1、在招标人现场安装调试（或服务）完毕后，经招标人根据合同和标书条款验收合格，招标人凭中标人开具的有效增值税专业发票全额支付合同总价款。

2、根据现行税法对招标人征收的与本合同有关的一切税费均由招标人承担；根据现行税法对中标人征收的与本合同有关的一切税费均由中标人承担。

3、支付（结算）方式：由招标人通知中标人提交相关发票，招标人在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。

八、其他

因本项目涉及到的设备安装、调试以及软件的应用必须要对接至招标人现有的系统平台（现有平台海康威视），不影响整个系统的正常使用。所以请各投标人在投标前务必认真踏勘现场，并在技术标里提供踏勘承诺书，承诺书格式见第七章，未提供踏勘承诺书的做无效标处理。

第四章 评审方法和程序

一、招标人委托招标代理机构组织开标

1、成立评标委员会小组，由招标人代表和有关专家依法组成。

2、投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

（1）评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

（2）评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

（3）本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为 70%（权重）  （计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为 30%（权重）  （计算结果均四舍五入保留两位小数）；

（4）评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

（5）评标委员会构成共5人，评标专家4人，业主评委1人；评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

（6）技术分按5个评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

（7）开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

（8）投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

（9）评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列；综合得分排序并列第一的，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）

（10）评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为第一中标候选人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

七、关于投标价格评审

- 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

- 2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

（一）技术标响应评分：（70分）

| 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力 | 1.投标人具备环境管理体系认证证书ISO14001并在有效期内的得2分，提供证书复印件并加盖单位公章。 2.投标人具备质量管理体系认证证书ISO9001并在有效期内的得2分，提供证书复印件并加盖单位公章。 3.投标人或投标人所投软件制造商获得过国家级科学技术进步奖的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖公章。 4.投标人或投标人所投LED信息发布屏产品制造商应具有中国质量认证中心中心实验室认证证书，提供复印件并加盖公章的得2分。 5.投标人或投标人所投道闸、抓拍显示一体机等产品制造商具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖公章。 6.投标人或投标人所投道闸、抓拍显示一体机等产品制造商获得政府部门颁发的人工智能解决方案相关奖项的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖公章。 | 12 |
| 类似业绩 | 投标人提供近三年来（2021年6月1日以来，以合同签订时间为准）成交的类似项目案例业绩证明材料，需提供正式合同复印件并加盖公章，每提供一项业绩证明材料得2分，最多得6分。 | 6 |
| 参数、配置、功能、服务内容 | 对照投标人所投产品参数、配置、功能、服务内容，满足招标文件要求，全部响应招标文件要求并能提供相应产品检测报告证明材料的，得32分。 标“★”项项为必须响应项，不得负偏离。 标“▲”项每有一项不满足的扣2分。 注：投标人需按照招标文件要求如实填写技术偏离表,标▲参数要求提供相应产品检测报告并加盖公章，未提供的作不满足处理。 | 32 |
| 实施技术方案 | 评委根据投标人提供的实施技术方案的科学性、合理性、针对性横向对比，综合评审，实施技术方案包括但不限于： 1.项目周期与进度规划。 - 有项目实施进度表，进度安排清晰明确，项目实施周期短、进度安排合理、不影响师生正常通行的得3分； - 有项目实施进度表，进度安排较明确，项目实施周期、进度安排较合理、不影响师生正常通行的得2分， - 有项目实施进度表，安排粗略，实施周期、进度安排一般、评委评判有可能影响师生正常通行的得1分， - 不提供的不得分。 2.拟投入实施人员组织与分工安排。 - 人员结构合理、专业性强、本项目类似经验丰富、从业时间长的得3分， - 人员结构合理、专业性强、相关行业从业时间较长的得2分； - 人员结构较合理、专业性一般、从业时间较短的得1分； - 不提供的不得分。 3.项目实施管理、质量保障措施以及项目优化建议。 - 项目实施管理、质量保障措施完善，提供的项目优化方案建议合理、可实施性强、成效好的得3分； - 项目实施管理、质量保障措施较完善，提供的项目优化方案建议较合理的得2分 - 项目实施管理、质量保障措施一般，提供的项目优化方案建议无建设性意见的得1分； - 不提供的不得分。 4.与学校现有的“教育综合安防管理平台”、“智慧门卫系统”、校园融合门户进行对接的方案。 - 提供具体方案，方案合理，对接有效，可实施性强，有类似成功案例的得3分； - 提供具体方案，方案较合理，可实施性较强，有类似成功案例的得2分； - 提供具体方案，方案一般的得1分； - 不提供的不得分。 5.安全、文明施工方案，项目调试、验收方案等。 - 安全、文明施工方案编制完整合理、内容全面、责任清晰、处置适当、响应及时，项目调试、验收方案编制完整合理、进度安排紧凑、标准明确的得3分； - 安全、文明施工方案编制合理、内容较全面、责任较清晰、处置响应及时，项目调试、验收方案编制合理、进度安排较合理、标准明确的得2分； - 提供安全、文明施工方案和项目调试、验收方案，内容一般的得1分； - 不提供的不得分。 | 15 |
| 售后服务 | 投标人针对本项目要求提供详尽的售后服务计划，针对本项目在售后服务、培训、技术支持等方面有切实可行的方案和具体措施，包括但不限于培训方案、维护的时间区间、周期和详细规划、服务请求的方式、流程等。评委根据响应情况进行综合评审： - 提供具体售后服务计划，内容全面详实、可行性高、措施具体、责任明确的得5分； - 供具体售后服务计划，内容全面、可行性较高、措施较具体、责任较明确的得3分； - 供售后服务计划，内容一般，可行性一般、责任不清晰的得1分； - 不提供不得分。 | 5 |

特别提醒：技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

（二）商务报价响应评分：（30分）。

1、本项目招标控制价为37万元，投标报价高于或等于投标限价的作为无效标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分30分。

3、其他投标人的商务报价响应得分分别按照下列公式计算：

商务报价响应得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

6、政府采购政策功能落实

6.1小微型企业价格扣除

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（在货物采购项目中，货物由小型和微型企业制造，即货物由小型和微型企业生产且使用该小型和微型企业商号或者注册商标。）

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有小型和微型企业制造货物，也有中型和大型企业制造货物的，不享受本办法规定的10%价格评审优惠。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）投标人以中小企业名义（含中型、小型、微型企业，下同）参与本次政府采购活动的，应符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，并提交《中小企业声明函》（格式详见本文件提供的响应文件格式）。

（5）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。注：企业所属行业须为：工业-制造业。

6.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）落标原因

- 评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价等于或高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、未按项目需求的要求提供材料的。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标。

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

- 十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出或等于采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十三、中标通知

1、开标结束后，招标人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。

- 第五章  合同文本

- 采 购 合 同（货物类）

供方：                                       合同编号：NTSC20XXXXXX

签订地点：江苏航运职业技术学院

需方：江苏航运职业技术学院                   签订时间：      年   月   日

（部门：                                     项目名称：道闸系统维护维修项目）

一、江苏航运职业技术学院 通过  公开招标  方式，确定供方为需方的供货商。

二、货物名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

| 序 号 | 货物名称 | 商标牌号 | 规格、型号、配置 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸 |  |  |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 抓拍显示一体机 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 | 出入口控制终端 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 雷达视频一体机 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 5 | 爆闪灯 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 发送卡 |  |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 7 | 信息发布屏 |  |  |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 8 | 人脸卡口抓拍单元 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 多合一补光灯 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 出入口车辆放行管理 |  |  |  | 路 | 6 |  |  |  |
| 11 | 校园测速软件模块 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 定制对接 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 老设备拆除 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电源线 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 15 | 网络线 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 16 | 交换机 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）：X拾X万X仟X佰圆整（￥ 元） 增值税专用发票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准或部标准；国家没有统一标准的，执行厂家标准。需方有特殊要求的，按招标文件或询价表中有关条款执行。

四、交（提）货地点、方式： 采购人指定地点  。

五、交（提）货时间：本合同签订后45天内完成。

六、需方验收前，货物损耗、运费等由       供方        承担。

七、到场货物验收：供方在设备进场时，要求包装完整，外观完好，另需提供人脸卡口抓拍单元、抓拍显示一体机、雷达视频一体机进行对接测试，功能演示，未达到招标要求的需方有权拒收。

八、包装标准、包装物的供应与回收：       见原厂商包装，包装物需方回收           。

九、验收标准、方法及提出异议期限： 以☑招标书　□技术协议书　□需方需求书　□国家标准所提要求为标准，需方组织人员进行现场测试与检测，对技术性能有异议的须在60日内向供方提出 。

十、安装调试：供方负责安装调试。

十一、随机必备品、配件、工具数量及供应方法：详见随机装箱单或需方所提要求  。

十二、履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目合同总价款的 10%  。

2、供方的履约保证金须在中标通知书发出3个工作日内汇入需方账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577），供方凭“中标通知书”和已经汇至需方账上的“履约保证金”凭证，于中标通知书发出后15日内与需方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、履约保证金待项目完成且验收合格，质保期满且无质量问题后一次性（无息）退还供方。

4、由于供方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，需方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。

十三、付款方式：

1、在需方现场安装调试（或服务）完毕后，经需方根据合同和标书条款验收合格，需方凭供方开具的有效增值税专业发票全额支付合同总价款。

2、根据现行税法对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方承担；根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方承担。

3、支付（结算）方式：由需方通知供方提交相关发票，需方在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。

十四、标的物所有权自货物交付时转移至需方。

十五、违约责任：

1、供方如不能按期完成及通过验收，每超过1天，供方应支付货款总额0.5％的违约金，总延期超过45天的，需方可无条件中止合同履行，供方无条件承担由于延期产生的损失。

2、供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第         （1）        种责任：

（1）供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款10%的违约金。

（2）需方退货，同时，供方付给需方合同总价款30%的违约金。

3、供方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款10%的违约金。

4、需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款10%的违约金。

十六、供需双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十七、合同在双方签字盖章后生效。招标文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十八、本合同一式伍份。供方壹份、需方肆份。

十九、设备保修期限：                                 。

二十、其他约定事项：             无                                       。

二十一、如有必要需用附件说明，则附件与本合同具有同等法律效力。

| 供 方 | 需 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： 供应商开户行： 供应商银行帐号： 法定代表人： 委托代理人： 日期：20 年 月 日 电话： 地址： | 单位名称（章）：江苏航运职业技术学院 法定代表人： 委托代理人： 日期： 20 年 月 日 电话：0513-85960860 地址：南通经济开发区通盛大道185号 |

- 附：

保密协议

甲方：江苏航运职业技术学院

乙方：

为确保道闸系统更新维护工作的顺利进行，保障被更新维护系统的安全性、保密性，经协商，甲、乙双方一致同意就安全保密事项形成如下保密协议。

第一条 甲、乙双方对于本次道闸系统更新维护活动中获取或知晓的对方敏感、秘密信息负有保密义务，任何一方均应保守秘密，不得私自占有、使用或向第三方泄露相关技术数据、业务资料等信息和资源。

第二条 乙方应遵守国家有关法律法规和技术标准，遵守甲方有关保密的各项管理规定，提供科学、安全的更新维护服务。

第三条 乙方应对本项目的服务人员进行安全保密教育，与参与本次道闸系统更新维护所有工作人员签订安全保密责任书，并负责检查落实。

第四条 对于甲方提供给乙方使用的任何资源，如网络、终端等，乙方应只将其用于工作，而不能用于其他目的；未经甲方书面许可，乙方不得带走从甲方得到的任何文档、图纸、资料、U盘、移动硬盘等可能载有敏感信息的介质。

第五条 乙方应对系统更新维护过程信息进行妥善管理，确保无关人员不能访问，并对参与人员范围进行严格控制；过程信息使用完毕后应及时清除，防止对甲方产生影响或被第三方利用。

第六条 乙方不得以任何形式，擅自对外披露被更新维护系统的安全状况或进行评价。

第七条 系统更新维护工作完成后，除应提交委托方相关资料外，未经甲方书面许可，乙方不得擅自保留涉及甲方或被更新维护系统相关数据、文档资料，应及时进行清除或交还。

第八条 甲乙双方如有违反协议规定造成不良后果的，将承担相应行政、经济或法律责任。

第九条  本协议一式两份，甲乙双方各执一份，于签订之日生效，任何于协议签订前经双方协商但未记载于本协议之事项，对双方皆无约束力。

第十条  未尽事宜由双方友好协商解决。

甲  方（盖章）：                                乙  方：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）                法定代表人或委托代理人（签字）

年   月   日                                年   月   日

- 第六章  合同授予

一、中标人的履约保证金须在中标通知书发出3个工作日内汇入招标人账户，中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明于中标通知书发出后15日内与招标人签订合同。合同份数：本合同一式伍份，招标人执肆份、中标人执壹份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

第七章 投标文件组成及格式

投标文件由资格审查文件、技术标和商务标三部分组成。本次招标采用资格后审方式。

本项目资格审查文件、技术标和商务标请分别装订、分别单独密封后一起递交。

- 资格审查文件 （不得出现报价）

1、投标人必须具有独立的法人资格，具有有效的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件；

2、法定代表人身份证明书（格式参见第七部分）；

3、法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；（如有授权，格式参见第七章）；

4、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

5、关于资格文件的声明函；

6、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/”进入查询自行打印)，查询结果有效期须在自本项目公告发布之日起至本项目投标截止日内有效。提供以上网页的投标人单位企业信用的截图，未提供截图或失信的投标人资格审查均不予通过。

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖单位公章。

- 技术标（不得出现报价）

1、投标响应函；（格式参见第七章）

2、技术偏离表；

3、踏勘承诺书；

4、评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料；

5、评审评分项中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料；

6、招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标人按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

三、商务报价响应文件

1、投标响应报价总表；（格式参见第七章）

2、投标响应报价明细表；（格式自拟）

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（格式参见第七章，如涉有，则提供）；

5、监狱企业的证明（格式自拟）。

附件：

江苏航运职业技术学院道闸系统更新维护项目

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：技术标

对应投标文件填写：商务标

（资格后审）

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件盖公章

2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

江苏航运职业技术学院 ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、关于资格文件的声明函

江苏航运职业技术学院 ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 4、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称），______________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

二、技术标相关的格式文件及表格

1、投标响应函

江苏航运职业技术学院 ：

依据贵单位                  （投标项目名称)项目采购的邀请，我方授权       （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件要求完成任务，交付招标人验收。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

2、踏勘承诺函

江苏航运职业技术学院 ：

（投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本项目现场的全部有关情况。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。

2、经踏勘，我单位已完全清楚采购人现有设备和平台的使用现状并承诺拟提供于本项目的设备及软件能做到与采购人现有的“教育综合安防管理平台”“智慧门卫系统”“校园融合门户”无缝连接使用，若我单位违反以上承诺，愿意接受业主不予验收通过且不予付款的处理结果，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与损失。

3、本单位承诺投标报价中已包含本承诺第2条中提及的无缝连接的所有费用，中标后不得以任何理由要求采购人追加因“无缝连接”所产生的额外费用。

4、投标人不得修改上述承诺条款，否则作无效标处理。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年    月    日

3、技术部分正负偏离表（适用于 “★”“▲”项）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 招标文件 设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1、投标人应对照招标文件第三章项目需求内标“★”、“▲”要求，逐一填写。

2、投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

3、标“★”项不得负偏离，本表的偏离情况必须选择“正偏离”或“无偏离”两个名称中的一种进行填写，如有负偏离作无效标处理。

4、标“▲”项如要求提供相关检测报告的，请投标人将检测报告附在本偏离表后，如只提供技术偏离表无检测报告佐证材料的视为负偏离。

5、该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

6、投标人如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

7、投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

- 年    月    日

4、技术部分正负偏离表（适用于非标“★”“▲”项）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 招标文件 设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1、投标人应对照招标文件第三章项目需求内非标“★”、“▲”项的要求，逐一填写。

2、投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

3、“偏离情况”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。必须选择“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”三个名称中的一种进行填写，正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

4、该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

5、投标人如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

6、投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

- 年    月    日

三、商务标文件相关的格式文件及表格

1、投标响应报价总表

| 项目名称 | 江苏航运职业技术学院道闸系统更新维护项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | ¥ 元，人民币大写： 元。 |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）投标报价包含但不限于自接受项目委托至提交成果的全部费用，包括旧设备的拆除及运输、新设备的成本、利润、关税、增值税、开办费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等所有费用；设备的主机及标准附件、备品备件、专用工具等费用；货物的运输费、保险费指货物交付使用前的一切保险费用；设备的安装（含安装监检费、验收检测费）、调试、检测、技术服务、技术培训等费用、货物的保管仓储费、货物运至买法指定地点运输费、场地租赁费。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用，即招标物服务周期结束前的所有费用且包含响应招标文件采购要求的所有费用。

- 投标响应报价明细表

项目名称：江苏航运职业技术学院道闸系统更新维护项目

项目编号：HYZB20240517032

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道闸 | 8 | 台 |  |  |
| 抓拍显示一体机 | 6 | 台 |  |  |
| 出入口控制终端 | 2 | 台 |  |  |
| 雷达视频一体机 | 6 | 台 |  |  |
| 爆闪灯 | 6 | 台 |  |  |
| 发送卡 | 2 | 块 |  |  |
| 信息发布屏 | 2 | 块 |  |  |
| 人脸卡口抓拍单元 | 1 | 台 |  |  |
| 多合一补光灯 | 1 | 台 |  |  |
| 出入口车辆放行管理 | 6 | 路 |  |  |
| 校园测速软件模块 | 1 | 项 |  |  |
| 定制对接 | 1 | 项 |  |  |
| 老设备拆除 | 1 | 项 |  |  |
| 电源线 | 100 | 米 |  |  |
| 网络线 | 100 | 米 |  |  |
| 交换机 | 3 | 台 |  |  |
| 辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 合计：人民币（大写） ,(小写) |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被委托受权人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

5、监狱企业的证明（如涉有，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。