南通航运职业技术学院焊接实训中心

集中供气装置采购招标书

为满足实训教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购建氧气、乙炔、二氧化碳、氩气集中供气装置系统，现就有关事宜说明如下：

一、购置内容

| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气集中供气系统 | 1套 | 含10头汇流排、6个分配器，共输送到30个工位 |
| 2 | 乙炔集中供气系统 | 1套 | 含10头汇流排、6个分配器，共输送到30个工位，3级阻火 |
| 3 | 二氧化碳集中供气系统 | 2套 | 共输送到16个工位，每套1个5头汇流排 |
| 4 | 氩气集中供气系统 | 2套 | 共输送到16个工位，每套1个5头汇流排 |

另外，对各集中供气系统还有以下要求：

1、根据我院车间的房屋尺寸合理设置气站、布置管路。房屋尺寸由投标人到现场测量，具体管路布置要求面谈；

2、各系统完整、合理、实用、安全，布置整齐美观；

3、汇流排采用铜质材料，其余采用Ф27*3mm不锈钢管或无缝钢管,配件为不锈钢，所有材料及配件均应符合相关气体国标要求，且需提供生产厂家制造资质许可证；

4、负责安装、调试。

二、投标人及标书基本要求

1、投标人应为压力容器或压力管道生产安装企业，具有压力容器或压力管道设计、生产、安装资质，具有一定的生产经营规模和良好的资质信誉，产品在行业内有较高的知名度，应能提供近三年不少于五家中型企业销售安装业绩的有效证明材料。

3、投标人需提供：公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、压力容器或压力管道生产安装设计生产安装资质证书、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要销售安装业绩等及系统图。所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、产品报价（不锈钢管、无缝钢管各一份）。

5、服务承诺细则。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本三份。

三、投标时间地点及联系方式

投标人请于2008年10月8日下午17:00之前，把密封好的标书（需提供与投标产品一致的产品彩页说明或样机），盖上单位公章、法人代表印章及投标保证金人民币壹万元整（支票进帐单, 帐号：32001648636051401632开户行：建行南通分行营业部）送达南通航院行政楼303室纪检室，联系人：蔡冬林、王剑华、曹益华，联系电话：85965510、85960860、13962935527、13862921802。不符合规定的标书不予受理。

地址：南通市经济开发区通盛大道185号，邮政编码：226010。

四、开标时间与评标

1、2008年10月12日前，由行业专家、职能部门、使用部门、审计及纪检部门组成评标工作组评标。

2、根据投标人所投产品的技术性能、质量、业绩、品牌知名度和价格等综合考核，以较好的性价比产品中标。

五、供货时间及售后服务

1、供货商负责设备运输及安装调试工作。

2、供货商在2008年10月31日前安装调试完成。安装调试延期或出现其他违规行为，按违约处理。

3、供货商对所有产品提供三年期质保，终身维修。

4、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

六、违约处理

1、不能按时到货及安装调试，每延误1天扣合同金额的5‰。

2、售后服务未能达到要求，每次扣质保金的10％。

3、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

七、付款方式：

货到并安装调试验收合格后，支付合同款的90%。余款10%作为质保金在一年后一次付清。

南通航运职业技术学院

实训及设备管理处招标工作组

2008年9月19日