南通航运职业技术学院

水力学实验室采购招标书

为满足港口与航道工程专业水力学课程教学的需要，我院拟采取公开招标的方式，购买水力学实验室部分仪器，现就有关事宜说明如下：

- 一、采购的仪器名称、数量及技术要求

水力学实验室仪器名称、数量及技术要求一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号及参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位测针 | 型号：SCM60； 特征参数：测杆刻度为60cm.40cm游标最小读数为0.1mm ；测杆刻度全长内误差不大于0.3mm ；针尖直径R0.25±0.05 ；仪器重量约为3kg。 | 5台 |  |
| 2 | Triton声学多普勒流速仪 | 型号：淘金者-ADV(Argonaut-ADV； 特征参数：Argonaut-ADV是用于浅水流速监测的最典型的监测仪器，简洁而易于使用。采用先进的多普勒技术测量单点流速，尤其适用于浅滩、沼泽地、湖泊、或水处理厂的低流速测量中。所有数据处理均在内部完成，这就使Argonaut-ADV可以很容易地集成多种附加的传感器。 特 点 流速测量范围可低至0.001米/秒；可测最小水深仅为2.5厘米； RS232，SDI-12，或 4至20毫安 输出；低功耗；内部数据记录器；设计简洁，轻便。 物理参数 重量：空气中3.18公斤，水中0.45公斤；耐压：水下60米； 三维探头圆周：130毫米。 标准配置 0.25立方厘米的固定采样单元位于在离换能器10厘米的地方； 三维俯视ADV探头（测杆长15厘米）；RS232通讯协议；可根据需要设置采样间隔期的自动测量模式；4M内存（可存储200,000多个样本）；声学测高计；用于声速自动补偿的温度传感器。 可选配置 带15米电缆线的三维俯视探头式ADV探头；SDI-12输出模块；4至20毫安输出模数；RS-422或RS-485 输出；罗盘/倾斜 传感器；用于自动测量工作模式的内部电源包；用于测量水位的压力传感器；可整合SeaBird公司的CTD或YSI公司的多参数探头；SonWave 波谱包；安装夹。 流 速 测量范围：±0.001至6米/秒；分辨率：0.0001米/秒；准确度：所测流速的±1%，±0.001米/秒；温度传感器；分辨率：0.01℃；准确度：±0.1℃；工作温度： -5℃至 +40℃； 存储温度：-10℃至 +50℃。 电源要求 输入功率：6至30伏 直流；功耗（连续工作）：0.2瓦至0.5瓦。 压力传感器 应变式压力传感器（准确度：0.1%）；共振式压力传感器(RPT) （准确度：0.01%）。 | 1台 |  |

- 二、投标人及标书基本要求

1、投标人具有独立法人资格、一定的经营规模、良好的资质信誉和较好的业绩。

2、公司简介、企业法人营业执照、产品经营许可证、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期主要业绩等。

3、所提供仪器及附件等必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证等。

4、产品报价（含配套服务和维修费，根据标书后附的表格分项目明细进行报价）。

5、服务承诺细则（在标书中详细说明投标单位服务承诺）。

6、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。

7、投标书正本一份，副本两份。

- 三、供货时间及售后服务

1、合同正式签订后，在指定时间内到货，交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、所有产品提供三年期质保，终身维护与升级。

3、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

- 四、投标时间地点及联系方式

投标人请于2008 年 6 月23 日下午17:00前，把密封好的标书（标书内提供与投标产品一致的产品彩页说明，盖上单位公章及法人代表印章）及投标保证金人民币壹万元整（现金或支票进帐单, 帐号：32001648636051401632  开户行：建行南通分行营业部）送达南通航院行政楼303室纪检室。另交标书费壹佰元到设备处。不符合规定的标书不予受理。

联系人：蔡冬林、郁则青

联系电话：85965510  85960860 13814606139

地址：南通市经济开发区通盛大道185号

邮政编码：226010

- 五、开标时间与评标

1、2008年 6  月26 日前，招标工作组、审计处及纪检部门组织开标。

2、根据投标商所投产品的技术性能、质量和价格，以性价比最优者中标。

- 六、违约处理

1、不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。

2、参加投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

- 七、付款方式：

货到经安装调试验收合格，支付合同款的90%，余款一年后产品无质量问题一次付清。

南通航运职业技术学院实训及设备管理处

招标工作组

2008年6月17日

附:

水力学实验室仪器等报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价(元) | 标书响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位测针 | 5台 |  |  |
| 2 | Triton声学多普勒流速仪 | 1台 |  |  |