江苏航运职业技术学院

航空工程实训中心考试环境监控系统项目招标文件

项目编号 ：HYZB20240617046

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2024年06月 17日

航空工程实训中心考试环境监控系统采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对航空工程实训中心考试环境监控系统采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

- 项目名称：航空工程实训中心考试环境监控系统采购项目

- 项目编号：HYZB20240617046

- 采购预算：35万

四、采购数量：1套

五、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

六、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人需有《营业执照》

（四）投标人需提供承诺书（承诺一切与考试与监控系统有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有物品（包括但不限于服务器、摄像机、硬盘录像机、杀毒软件、执法记录仪等），不存在任何知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用）。

（五）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（六）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

七、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

八、截标时间：2024年07月10日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

九、联系方式：

石老师15006280187（智能制造与信息学院）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

十、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@jssc.edu.cn。

十一、开标时间：2024年07月10日09时:30分

十二、开标地点：江苏航运职业技术学院西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

十三、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件中资格审查部分、技术响应部分、商务报价部分应分开编制、装订。资格审查部分、技术响应部分一正肆副，商务报价部分一正。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将资格审查部分、技术响应部分正本和副本分类密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、2019年以来部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）所购全部物品（包括并不限于）服务器、监控设备（摄像机、硬盘录像机）、杀毒软件、执法记录仪等质保期三年，投标时需提供质保承诺函。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）商务标报价清单。

（5）提供增值税专用发票。

十四、项目资金兑付

1.履约保证金：投标人中标后，将合同总价的10%（计XX）作为履约保证金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在产品验收合格三年后若无质量问题，由需方一次性无息退还。

2.货款：在招标人现场安装、调试（或服务）完毕后，经招标人根据合同和标书条款验收合格，招标人全额支付合同总价款（计XX元）。

十五、完成时间

合同签订后45天内，完成本项目合同及标书条款要求的所有工作，并验收合格。

十六、违约处理

如不能按期完成及通过验收，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在截标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购“航空工程实训中心考试环境监控系统”项目质保期满后的维护收费和可能存在的升级费用进行阐述。

二、项目技术要求

（一）基本要求

本项目招标设备用于加强航空工程实训中心原考试环境监控系统功能，本次增建设备需与原航空工程实训中心考试环境监控系统无缝衔接，并满足如下要求：

1.计算机考试系统服务器

计算机考试系统服务器用于安装执照考试系统和存放考试数据，系统服务器、考试终端和网络环境的具体技术要求参照《航空人员执照考试考点技术规范》（IB-FS-MUL-002）执行。

投标前，建议投标人进校对现有考试环境监控系统平台进行勘察，如投标人不能亲临现场，招标人默认投标人已充分了解本项目。投标时，投标人需提供本项目所提供所有硬件与现有监控系统平台无缝对接并运行完好的承诺书。

1.1 考点服务器

用来提供考点考试应用服务，包括试题分发、数据交换、作答服务、答卷回收、监控服务等。数量：2台做主备（冷备）。

通过考试服务器进行数据中转，将考试中的所有数据都改为局域网内流通，以避免由于网络数据不畅导致的考试过程故障。考试服务器需做好以下保障：

（1）考试服务器和考试学员的考试机双备份数据，保证考试过程中数据不会因外部原因丢失；

（2）采用双机保险机制，保证在一台服务器无法正常使用时仍能正常进行考试；

（3）安装必要的杀毒软件和防火墙程序，并及时更新病毒库，完全杜绝网络攻击、木马病毒等威胁，确保考试数据以加密方式安全存储，考试完毕后及时回传，以防考后数据泄露。

（4）定期做好维护，包括不限于内存剩余空间检查，硬盘剩余空间检查，日志检查等，保证服务器能够正常流畅运行

1.2 人脸识别服务器

实现人脸识别登录功能。 数量：1台，每台考试机需搭配一个可检测到脸部的摄像头；人脸识别摄像头能够与人脸识别服务器以及局方考试系统对接

2.监控设备

2.1 摄像头

所有考试（笔试、实作评估和英语等级测试）的考场在考试、实作评估开展期间均应录像、录音，且满足以下要求：

（1）监控摄像头应具备网络连接功能，硬件传感器像素见采购清单要求，视频存储分辨率为1080P（1920*1080）（含）以上。

（2）录音、录像等监控设备数量充足，能够不间断地清晰监控到每一位学员的考试与实作评估全过程、实作评估教员在考场内的活动以及在考场内的其他人员活动。

（3）考场检查证件区域安装有至少一个摄像头，该摄像头应能获取考试学员正面照。

（4）所有监控录像应显示拍摄设备自动叠加的考试日期，严禁手工添加考试日期。

（5）远程监控。确保维修监察员能够通过远程方式接入监控系统，在其指定的地点随时监控考试进程

（6）考试录音、录像资料要求保存至少 3 年（笔试）、2 年（实作评估），所有录音、录像有备份，原版和备份应分。

（7）固定摄像头除固定在墙上外，还有固定在飞机机舱内（由用户指定具体位置）。

（8）配置6套可移动摄像头。摄像头固定在支架上的可摇动的转臂上，摄像头可根据需要上下移动或旋转不同的角度以利于拍摄不同机位（用于拍摄考生在直升机的旋翼、机舱内、机腹及机轮等不同位置实作时的工作），支架的移动高度及摇臂的旋转角度根据用户需要确定。摄像头固定牢靠，防止跌落；支架要稳定可靠，防止倾倒。

2.2 执法记录仪与数据采集工作站

执法记录仪待机时间不少于12小时，配套数据采集工作站，数据自动上传保存、存储和充电。

3.杀毒软件

（1）三台服务器（考点服务器与人脸识别服务器）需安装杀毒软件（带有防火墙程序），并及时更新病毒库，完全杜绝网络攻击、木马病毒等威胁，确保考试数据以加密方式安全存储，考试完毕后及时回传，以防考后数据泄露。

（2）学生考试机原杀毒软件升级，其它要求同上

以上设备采购需要考虑以下因素：

①笔试按6小时/场计算，每班至少有5场考试；实作评估按4天/场计算，每班一场，根据需要增加补考2天/场左右。

②双备份：主备（硬盘录像机）+复制（硬盘）

（二）采购清单

具体物品采购物品清单见表1。

表1：采购清单

| 序号 | 名称 | 参 数 要 求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考点 服务器 | ★CPU:4314及以上;内存:≥32G;硬盘: ≥4T*2,Raid1 XR150，≥2*GE，≥ 900W电源*2 | 台 | 2 |
| 2 | 人脸识别 服务器 | ★CPU:5318Y及以上;内存: ≥32G;硬盘: ≥4T*2，Raid1 XR150，≥2*GE ，≥900W电源*2 | 台 | 1 |
| 3 | 人 脸 抓 拍 摄 像 机 | ★不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球型摄像机 ▲最低照度：彩色：≤0.0003lx（AGCON）黑白：≤0.0001lx（AGCON） 设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm ▲摄像机支持不少于1个RJ45网口、1对音频输入接口、1对音频输出接口、1个SD卡槽（最大支持512GB）、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 有效红外补光距离不小于30m ▲应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设 应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 信噪比应不低于60dB 宽动态应不低于120dB 应支持拌线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 ▲应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览 ▲应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，最大支持512GBMicroSD卡 码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 外壳防护等级应不低于IP66 ★可无缝接入现有监控系统平台 | 台 | 2 |
| 4 | 拾 音 半 球 | ★不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球型摄像机 ▲最低照度：彩色：≤0.001lx(F=1.6,AGCON)，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块 焦距：2.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于50m 摄像机应支持不少于1个10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接；内置MIC 宽动态不小于120dB 信噪比不小于60dB ▲摄像机应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准，音频采样率应支持8kbps、32kbps、48kbps可设 摄像机应支持电子快门，快门速度支持1/100000s~1s可调 视频压缩格式应支持H.265、H.264(MainProfile,HighProfile,BaselineProfile)；压缩码率应支持32kbps~8Mbps视频码率可调 应能支持拌线、周界智能分析功能；应支持自动白平衡、自动增益功能、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 开启走廊模式后，监控画面应能实现90°旋转并自动调整宽高比 屏幕字符显示应能设置字体为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素；支持时间、日期、星期叠加；支持最大叠加5行字符，每行16个汉字；支持点阵字库类型设置 电源功耗应≤5W，应能在DC12V土25％的供电条件下正常工作；支持反向12V输出；支持POE供电 应能在高温﹢60℃±2℃（2h），低温﹣30℃±2℃（2h）正常工作；恒定湿热应能在40℃±2℃RH（93±3）%4h正常工作 外壳防护等级不低于IP67 ★可无缝接入现有监控系统平台。 | 台 | 6 |
| 5 | 拾 音 枪 机 | ★不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器筒型摄像机 ▲最低照度：彩色：≤0.001lx(F=1.6,AGCON)，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块 焦距：4mm/6mm/8mm定焦镜头可选；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于80m ▲摄像机应支持不少于1个10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接；内置MIC ▲摄像机应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准，音频采样率应支持8kbps、32kbps、48kbps可设 宽动态不小于120dB 信噪比不小于60dB 摄像机应支持电子快门，快门速度支持1/100000s~1s可调 码流同时并发输出，应可达到：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为25fps，码率为4Mbps；副码流：分辨率为704×576，帧率为25fps,码率为1Mbps 应能支持拌线、周界智能分析功能；应支持自动白平衡、自动增益功能、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 开启走廊模式后，监控画面应能实现90°旋转并自动调整宽高比 视频压缩格式应支持H.265、H.264(MainProfile,HighProfile,BaselineProfile)；压缩码率应支持32kbps~8Mbps视频码率可调 电源功耗应≤5W，应能在DC12V土25％的供电条件下正常工作；支持反向12V输出；支持POE供电 应能在高温﹢60℃±2℃（2h），低温﹣30℃±2℃（2h）正常工作；恒定湿热应能在40℃±2℃RH（93±3）%4h正常工作 外壳防护等级不低于IP67 ★可无缝接入现有监控平台。 | 台 | 12 |
| 6 | 硬 盘 录 像 机 | 支持网络前端高标清混合接入 支持IPC分辨率8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ★支持至少80路1080p/80路720p网络视频接入 ★支持1/4/6/8/9/10/16/20/25/36/40/64画面预览 支持8个前置硬盘接口，单块最大6TB 支持RAID0/1/5/10，JBOD模式 支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），zui高分辨率可达4K 支持自适应265/H.264压缩标准 支持驳接Onvif标准协议网络前端 支持智能录像，不同时间段采用不同码流进行录像 支持智能检索，根据绊线、周界、人脸检测、车牌识别、人数统计信息检索录像文件 ▲支持前端智能分析，支持H.264编码下的2路本地1080P智能分析 双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、车牌检测等19种智能分析处理 支持批量添加网络前端 支持P2P手机浏览 支持即插即用功能支持冗余备份录像、抽帧录像 支持VGA输出分辨率自适应 支持录像回放进度条预览 支持录像向导、智能分析设置向导 支持预览画面自由拖动 支持一键控制、一键对讲、一键录像 支持H.264录像备份为MP4格式 支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像 支持多路录像倒放功能 支持重要录像文件加锁功能 支持回放添加标签，按标签查询和回放录像文件 支持视频加密 ▲所投产品生产厂商具备 CMMI5-DEV V2.0认证。【投标时提供复印件并加盖投标人公章】 ★可无缝接入学校现有智慧安防系统。 | 台 | 1 |
| 7 | 摄像机 支架 | 筒形摄像机安装支架 | 只 | 6 |
| 8 | 移动支架 （定制） | 移动式、升降可调节；用于固定摄像头的摇臂可在270°范围旋转 | 套 | 6 |
| 9 | 硬盘 | 8T（硬盘录像机用） | 块 | 8 |
| 10 | 网线 | 6类非屏蔽网线（国产优质） |  | 若干 |
| 11 | POE 交换机 | ★交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps（以官网最小值为准，中标后签订合同前提供官网截图）； ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； ▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； ▲投标时提供工信部设备进网许可证。 | 台 | 2 |
| 12 | 服务器 杀毒软件 | ★杀毒软件要带有防火墙程序，并保证及时更新病毒库、完全杜绝网络攻击、木马病毒等威胁，确保考试数据可以以加密方式安全存储，考试完毕后及时回传，以防考后数据泄露。 ▲操作系统支持Windows Server 2012/2012 R2/2016的64位版本（简体中文版） | 套 | 3 |
| 13 | 终端 杀毒软件 （学生机） | 防病毒、补丁管理功能三年更新服务，含三年功能、病毒特征库、补丁规则库更新服务。（现有的杀毒软件已经过质保期，本次配置终端杀毒是对现有杀毒进行质保延期） | 套 | 43 |
| 14 | 执法记录仪 | ①整机尺寸小巧，轻便；外壳采用IML工艺，防水等级IP68，跌落无损高度不小于3米。 ②▲外插卡设计，最大支持256G TF卡；1080P模式连续录像约12小时。 ③▲视频最高分辨率不少于1296P，多种分辨率可选，支持PIV功能；一键拍照，可设置连续拍照和自动拍照功能，在录像时还可使用抓拍功能截取当时的照片，拍照像素最高可达4800万像素，多种分辨率可选。 ④单独录音，双麦克降噪功能，使录音更清晰； ⑤回放文件，2英寸IPS屏显示屏，可在本机回放和浏览所有拍摄文件；超强红外，2颗大功率红外灯开启可摄像和拍照，10米内能看清人脸，15米内能看清人体轮廓；白光照明，在夜晚可开启白光灯，可当照明灯使用，也可当补光灯使用；重点标记，拍摄时可一键标记为重点文件；超长水印技术，包含拍摄时间，教员编号，产品编号等； ⑥录像状态按录音键可以直接切换到录音状态；录音状态按录像键可以直接切换到录像状态；关机状态下，长按录像键可以直接开机并进入录像状态；关机状态下，长按录音键可以直接开机并进入录音状态。 ⑦U盘具有密码保护可选功能，可根据需要时可以开启关闭U盘密码功能；独有的嵌入式病毒防火墙功能。 ⑧可以外接摄像机，外接摄像头分辨率720P；循环录影功能可选；视频延录最大300秒；可以选配外接摄像头，GPS定位模块，遥控器（与GPS二选一），充电底座。 ⑨红蓝爆闪肩灯，可以声光报警。 | 台 | 10 |
| 15 | 立式采集 工作站 | ①便携式机柜，一体化结构，全金属外壳，采用一体式拉丝铝外框电容触摸屏，7寸电容式触摸屏，分辨率1024*600；4：3正屏，电源功率不小于120W, 外观设计符合IP20要求；高性能主板，内存不小于4GB，双核INTEL CPU主芯片组，主频不低于3.2GHz；系统硬盘采用固态硬盘，不小于60GB；存储容量支持1T/2T/4T/8T/10T/16T；Win7 64位正版操作系统；具有优先采集接口；不小于2个外置USB接口，不小于1个RJ45千兆网口。 ②机身尺寸不大于400mm*高100mm*深340mmm，重量不大于8KG ；软件逻辑接口与执法记录仪物理接口需保持一一对应。 ③★采集工作站管理软件建议采用B/S架构，局域网内任意一台电脑可以访问采集工作站；数据导入：执法记录仪首次插入采集工作站时需进行设备初始化与教员信息进行绑定，当绑定完成后数据自动上传，上传过程中需体现教员编号、姓名，导入进度；管理员可以自定义配置数据导入的存放路径；支持断点续传，执法记录仪在导入文件过程中意外断开后再次连接，仍可继续导入，不会破坏数据完整性。 ④相关管理功能 ▲◇数据导入：执法记录仪首次插入采集工作站时需进行设备初始化与教员信息进行绑定，当绑定完成后数据自动上传，上传过程中需体现教员编号、姓名，导入进度；管理员可以自定义配置数据导入的存放路径；支持断点续传，执法记录仪在导入文件过程中意外断开后再次连接，仍可继续导入，不会破坏数据完整性。 ◇数据查询：数据采集完毕后，用户可按上传时间、教员编号、文件类型、用户单位信息进行分类查询，支持单元条件和多重条件组合查询。 ◇数据浏览:上传至采集站的数据以缩略图及列表两种方式显示，缩略图模式下可显示视频文件首帧作为缩略图的显示图片，可对数据点击直接进行播放，并且显示相应的人员、单位、文件类型、上传时间等。 ▲◇数据归档：通过查阅执法记录仪采集工作站上的视音频数据，对其进行业务属性的归档，如归档数据关联的案件编号、名称、性质、当事人、教员、数据时间长度、数据重要程度、保存时间要求等；归档后的管理信息被系统自动传输到上级中心服务器进行保存，并保留采集工作站本地存储的原始数据文件，使得该数据完全处于访问受控状态；缺省状态下，谁归档谁有权限访问该数据，其上级领导具有读访问权限，其他人员无权访问，同级同事或跨部门同事调阅可发起相应申请的电子流程，经审批可查阅相关数据。 ▲◇分类管理：采集工作站可针对不同现场的数据进行案情分类管理，对归档的数据进行案情分类，以便于针对不同性质的案件的证据进行直接查询进行调取。 系统日志：管理平台系统管理员可定义采集站上的用户对数据查看、删除、导出权限，非授权用户均无法操作存储在采集站上的执法记录仪数据。支持以操作行为、用户名、时间等条件进行操作日志的查询；查询到的操作日志可导出成EXCEL报表； 数据清除：对于未归档的数据可自定义设置保留期限，超期之后自动清理；对于已归档的数据可直接选择预先设置的数据保存期限策略。 责任权限管理:对于不同的用户分配不同的岗位，对于不同的级别岗位分配不同级别的责任权限，逐级递增，当某一岗位指定了上级岗位之后，该上级用户可直接调取下级岗位用户的数据。 统计分析：数据采集工作站支持基于日期时间、用户、单位等关键字，对用户的执法数据进行等方位、多角度的统计分析，并以图形、图表的方式展现统计结果并提供预判和对比，所有统计结果可导出为EXCEL报表或PDF文档。 执法之窗展示:系统可以图文的显示执法风采、新闻通知等信息；所有内容可自定义编辑。 专案管理：提供根据投诉、检举或上级指令进行办案核查的全程支持，包括对历史核查事件的检索，以及建立新的核查事件，输入核查信息，浏览视频和相关业务信息，形成综合性的案卷卷宗以便专案管理。 ◇状态显示：采集站界面上需显示网络连接状态，存储总容量，剩余容量，运行状态等内容。 事务申请：普通用户可通过访问数据采集工作站通过事务电子流的形式向管理员或上级用户申请开通某项功能或调阅某些用户的数据。 ◇即时通讯：用户可通过数据采集工作站建立用户组的形式，在用户组内即时进行相应案情的讨论分析。 ⑤▲产品具有CCC认证，投标时提供证书复印件； | 台 | 1 |
| 16 | 执法仪 配套背带 | 执法记录仪固定胸前佩戴，背心式 | 套 | 10 |
| 17 | 人脸识别 摄像机 | ①4K CMOS;图像清晰、细腻，最高分辨率为3840×2160;低照度，0.1 Lux @(F1.2，AGC ON) ;支持自动电子增益功能，亮度自适应; 内置双麦克风，拾音清晰;支持Type-C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用. ②传感器类型：8 MP CMOS；最高分辨率：3840（水平）× 2160（垂直）； 最低照度：0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON)；镜头：3.6 mm； 视场角：水平79°，垂直43°，对角92°；拾音距离：8m ③三轴或两轴调节角度：水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0°； ④线缆长度：2 m；景深：2 m to ∞ 。 ⑤音频采样率：48 kHz；白平衡：自动； ⑥背光补偿：支持；LED指示灯：红色：待机状态, 蓝色：正常工作 ⑦视频输出：USB 3.0；音频输入：内置双麦克风 ⑧操作系统：Windows 7/8/10/11（高于 1080p 分辨率的需要 Windows 8.1 及以上版本）；Android 8.1及以上版本；Linux 4.14及以上版本；macOS 10.12及以上版本 ⑨工作温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于90%(无凝结)；供电方式：DC5V±5%；功耗：2.2 W MAX ⑩尺寸范围：130 mm × 53.2 mm × 56.6 mm（左右不超过10mm）；重量不超过：≈140 g | 台 | 40 |
| 18 | NAS存储 | 处理器：≥24核，硬盘：≥16T*4，双网口，≥2*USB3.0，≥1*Type-C （备份用） | 套 | 1 |

三、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

1.投标产品三年质保，终生免费升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

- 产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方进行免费使用培训，并达到使用方满意。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

综合评分法：评标小组对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审。在满足投标人资质要求前提下，对投标人的技术标和商务标进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选人，中标候选人的报价为中标价。投标人总得分为技术标、商务标评分之和。本次评标，技术标满分60分，商务标满分40分，总分值为100分。

- 技术标评分要点如下：

| 序号 | 要 点 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 实力 | 2019年以来，承担过监控系统设计、安装与调试等业绩项目（以签字盖章合同为准），每有1项加1分，满分5分 备注：需提供近五年承担相关项目的合同复印件，并盖章 | 5 |
|  |  | ①具有信息系统建设有服务能力等级证书CS2级，得2分： ②具有信息技术服务标准ITSS 三级及以上资质，得2分； ③具有电子与智能化工程专业承包资质，得1分，没有不得分，满分5分 备注：需提供证书复印件，并盖章（中标后，合同工签订前需提供原件查验） | 5 |
| 2 |  | 承诺所提供的监控系统可以与航空工程实训中心现有监控系统平台无缝对接，并运行完好。满分5分，不满足视为无效投标。 备注：需提交承诺书 | 5 |
| 3 | 技术 参数 | 根据各投标人所投考试与监控系统的技术参数、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等情况进行评分，完全满足招标文件要求的得30分，具体评分要求如下： 带“★”号的技术参数为核心技术指标，不允许有负偏离； 带“▲”号的技术参数为重要技术指标，每负偏离一条扣1分，扣完为止。（满分20分）； 其余技术指标，每负偏离4条扣0.5分，扣完为止。（满分15分） 备注：若发现有提供虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，并追究相关责任。 | 35 |
| 5 | 服务 承诺 | 投标单位能够提供完善的售后服务体系、安装调试方案、出现质量问题时解决的措施及效率、维护措施方案等，包括服务响应时间、到达现场、服务方式。优得7分，良5分，差得1分，没有不得分。（满分7分） 备注：需提供售后服务方案 | 7 |
| 6 |  | 投标单位需提供所投产品的培训服务方案，方案中应有详细培训计划、时间与地点、人数、内容、次数和课时安排等，没有不得分。（满分3分） 备注：需提供培训计划 | 3 |
| 总 计 60分 |  |  |  |

（2）商务标评分方法如下：

商务评标基准分为40分，满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（40分），其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。采用四舍五入法，得分保留小数点后两位。

根据上述评分标准，由评委进行综合打分，总得分最高的为第一中标候选人。若总得分相同，则技术标得分高者，为第一中标候选人；若还是得分相同，则抽签确定第一中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则组织重新招标或顺次递。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期按法定规定执行。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的7个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

采 购 合 同（货物类）

供方：                                       合同编号：NTSC20XXXXXX

签订地点：江苏航运职业技术学院

需方：  江苏航运职业技术学院                 签订时间：      年   月   日

（部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　项目名称：　　　　　　　　　　　　）

一、江苏航运职业技术学院 通过  自主招标        方式，确定供方为需方的供货商。

二、货物名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

| 序 号 | 货物名称 | 商标牌号 | 规格、型号、配置 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考点服务器 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 人脸识别服务器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 拾音半球 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 5 | 拾音枪机 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 6 | 硬盘录像机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 摄像机支架 |  |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 8 | 移动支架 |  |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 9 | 硬盘 |  |  |  | 块 | 8 |  |  |  |
| 10 | 网线 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 11 | POE交换机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 服务器杀毒软件 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 13 | 终端杀毒软件 |  |  |  | 套 | 43 |  |  |  |
| 14 | 执法记录仪 |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 15 | 立式采集工作站 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 执法仪配套背带 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 17 | NAS存储 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 人脸识别摄像机 |  |  |  | 台 | 40 |  |  |  |
| 19 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）：X拾X万X仟X佰圆整（￥ 元） 增值税专用发票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准或部标准；国家没有统一标准的，执行厂家标准。需方有特殊要求的，按招标文件或询价表中有关条款执行。

四、交（提）货地点、方式： 江苏航运职业技术学院第三实训楼楼1楼航空工程实训中心  。

五、需方验收前，货物损耗、运费等由       供方        承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：           见原厂商包装，包装物需方回收           。

七、验收标准、方法及提出异议期限： 以☑招标书　□技术协议书　☑需方需求书　□国家标准所提要求为标准，需方组织人员进行现场测试与检测，对技术性能有异议的须在60日内向供方提出 。

八、安装调试：          供方负责安装调试                                    。

九、随机必备品、配件、工具数量及供应方法： 详见随机装箱单 或需方所提要求               。

十、结算方式及期限：供方中标后，将合同总价的10%（计XX）作为履约保证金汇至需方的账户（开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，帐号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577），在需方现场安装调试完毕后，经需方根据合同和标书条款验收合格，需方向供方全额支付合同总价款（计XX元）；履约保证金在产品验收合格3年后若无质量问题，由需方一次性付清。

十一、标的物所有权自货物交付时转移至需方。

十二、违约责任：

1、供方不能按期供货的，应承担合同总价款30%的违约金。

2、供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第         （1）        种责任：

（1）供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款10%的违约金。

（2）需方退货，同时，供方付给需方合同总价款30%的违约金。

3、供方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款10%的违约金。

4、需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款10%的违约金。

十三、供需双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十四、合同在双方签字盖章后生效。招标文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十五、本合同一式伍份。供方壹份、需方肆份。

十六、设备保修期限：  所有产品提供3年质保，终身维修                         。

十七、其他约定事项：                                         。

十八、如有必要需用附件说明，则附件与本合同具有同等法律效力。

| 供 方 | 需 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： 供应商开户行： 供应商银行帐号： 法定代表人： 委托代理人： 日期：20 年 月 日 电话： 地址： | 单位名称（章）：江苏航运职业技术学院 法定代表人： 委托代理人： 日期： 20 年 月 日 电话：0513-85960860 地址：南通经济开发区通盛大道185号 |

第五部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考点服务器 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 人脸识别服务器 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 拾音半球 | 6 | 台 |  |  |
| 5 | 拾音枪机 | 12 | 台 |  |  |
| 6 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 摄像机支架（定制） | 6 | 套 |  |  |
| 8 | 移动支架（定制） | 6 | 套 |  |  |
| 9 | 硬盘 | 8 | 块 |  |  |
| 10 | 网线 |  | 米 |  |  |
| 11 | POE交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 服务器杀毒软件 | 3 | 套 |  |  |
| 13 | 终端杀毒软件（学生机） | 43 | 套 |  |  |
| 14 | 执法记录仪 | 10 | 台 |  |  |
| 15 | 立式采集工作站（与执法记录仪配套） | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 执法仪配套背带 | 10 | 套 |  |  |
| 17 | 人脸识别摄像机（配学生考试机、教师机） | 40 | 台 |  |  |
| 18 | NAS存储 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 其它 |  |  |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |  |  |  |